|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **需求明细表** | | | | | |
| **序号** | **品名** | **计量单位** | **数量** | **主要规格要求** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 电动吸蚊器 | 个 | 50 | 贮蚊罐规格: 罐口40mm，罐底68mm，高80mm | 可充电可更换电池，满电一次性使用时间至少60分钟，具有充电安全保护功能 | 生产日期：为近效期 |