## 明细表1
明细表1
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注
1 | 肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类带状疱疹病毒多通道预分装检测试剂盒-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 30 | 1、★试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，4个反应孔以内检测肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类带状疱疹病毒。 2、试剂盒适用于血液、脑脊液、咽拭子、疱疹液等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。
2 | 大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、鄂木斯克出血病毒、卡萨诺尔森林病毒多通道预分装检测试剂盒-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 30 | 1、★试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，8个反应以内检测大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、鄂木斯克出血病毒、卡萨诺尔森林病毒。 2、试剂盒适用于血液、脑脊液、咽拭子、疱疹液等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。
3 | B族链球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒多通道预分装检测试剂盒（PCR-荧光探针法）-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 30 | 1、★试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，5个反应以内检测B族链球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒。 2、试剂盒适用于血液、脑脊液、咽拭子、疱疹液等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：24人份/盒。8、有效期：不少于12个月。
4 | 轮状/诺如/札如/星状/肠道腺病毒病毒多通道预分装检测试剂盒（PCR-荧光探针法）-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 30 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，2个反应以内检测轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒。 2、试剂盒适用于肛拭子、粪便、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机 7、试剂盒规格：24/48人份/盒。8、有效期：不少于12个月。
5 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12人份/盒 | 盒 | 10 | 1.-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期≥12个月; 2.试剂盒包装规格：包装12测试/盒（含PCR蜡封底座及全自动核酸提取试剂条）; 3.反应体系≥20ul，样本检测时间≤90分钟； 4.单样本检测所需反应孔数≤8孔； 5.特异性：对目的靶标各标本均能检出且与其它致病病原体无交叉反应； 6.灵敏度：检测限≤500cps/ml； 7.检测病原至少包含：流感嗜血杆菌、无乳链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、结核分枝杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、新型隐球菌、A族链球菌、猪链球菌、大肠杆菌 8.▲适配于全自动微生物核酸检测系统检测平台; 9.▲试剂盒配套免封盖防污染PCR蜡封底座，保证检测结果的可靠性 10.▲配套全液体预分装试剂盒，无需配液，即开即用，只需加样即可上机检测，操作简单方便。
6 | 致病菌其他发热症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12人份/盒 | 盒 | 5 | 1.-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期≥12个月; 2.▲试剂盒包装规格：包装12测试/盒（含PCR蜡封底座及全自动核酸提取试剂条）; 3.反应体系≥20ul，样本检测时间≤90分钟； 4.单样本检测所需反应孔数≤8孔； 5.特异性：对目的靶标各标本均能检出且与其它致病病原体无交叉反应； 6.灵敏度：检测限≤500cps/ml； 7.▲检测病原至少包含：伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、脑膜炎奈瑟菌、立克次体、伯氏疏螺旋体、埃立克体、无形体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌 8.▲适配于全自动微生物核酸检测系统检测平台; 9.▲试剂盒配套免封盖防污染PCR蜡封底座，保证检测结果的可靠性 10.▲配套全液体预分装试剂盒，无需配液，即开即用，只需加样即可上机检测，操作简单方便;
7 | 致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12人份/盒 | 盒 | 11 | 1.-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期≥12个月; 2.▲试剂盒包装规格：包装12测试/盒（含PCR蜡封底座及全自动核酸提取试剂条）; 3.反应体系≥20ul，样本检测时间≤90分钟； 4.单样本检测所需反应孔数≤4孔； 5.特异性：对目的靶标各标本均能检出且与其它致病病原体无交叉反应； 6.灵敏度：检测限≤500cps/ml； 7.▲检测病原至少包含：肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌； 8.▲适配于全自动微生物核酸检测系统检测平台; 9.▲试剂盒配套免封盖防污染PCR蜡封底座，保证检测结果的可靠性 10.▲配套全液体预分装试剂盒，无需配液，即开即用，只需加样即可上机检测，操作简单方便。
8 | 多重呼吸道致病菌核酸检测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的多重呼吸道致病菌核酸。 ★3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 ★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 ★14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
9 | 腹泻致病菌核酸检测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 11 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的腹泻致病菌核酸。 ★3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 ★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 ★14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
10 | 脑膜炎症候群核酸检测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的脑膜炎症候群核酸。 ★3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 ★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 ★14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
11 | 致病菌其他发热症候群 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的致病菌其他发热症候群核酸。 ★3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 ★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 11.生产资质：试剂生产场所符合GMP要求。 12.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 13.质量体系认证：所投产品生产企业通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，可提供相应证明文件。 ★14.提供试剂盒结果自动判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读界面直观体现：阳性病原体名称、CT值、内标情况、灰区情况、扩增曲线等；软件可兼容ABI、宏石、伯乐等常见PCR仪的导出数据，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
12 | PBS磷酸缓冲溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 1、中液，能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力，是生物学中经常使用的缓中盐溶液，用于分子克隆及细胞培养等，pH为7.2-7.4，主要成分为磷酸二气钾、磷酸气二钠、氣化钠以及氣化钾经过除菌处理，可直接使用。4℃保存可延长产品保质期2、规格：500ml/瓶
13 | 1 mol/L NaOH | 500ml | 瓶 | 2 | 最新批次
14 | 1.5ml离心管 | 1000个/盒 | 盒 | 3 | 规格：1.5ml
15 | 塑料冻存盒 | 2ml | 个 | 9 | 1、塑料材质，100格/个，2.适配2ml冻存管，带编号
16 | 0.2mLPCR反应八联管和管盖 | 125排/包 | 包 | 2 | Axygen® 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR管和平盖适用于标准96孔模块 一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递，均匀的插入式盖可确保紧密配合，防止蒸发。不含RNase/DNase 无热原非灭菌采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
17 | 200ul加长带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 1 | 加长，带滤芯，灭菌，无酶，无热源，低吸附，盒装
18 | 1000ul加长带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 1 | 加长，带滤芯，灭菌，无酶，无热源，低吸附，盒装
19 | 10ul加长带滤芯吸头(已灭菌) | 96个/盒，10盒/包，5 包/箱 | 箱 | 1 | 加长，带滤芯，灭菌，无酶，无热源，低吸附，盒装
20 | MiSeq V2 Kit(300-cycles, 15M Reads) | / | 盒 | 5 | Illumina专机专用（1，适用性：病原微生物样本的高通量测序实验（包括靶向测序、微生物全基因组测序、扩增子测序、小型基因组测序、16s测序等）； 2，测序原理：边合成边测序； 3，测序模式：自动化双端或自动化单端测序； 4，测序读长：≥2*150bp； 5，Reads数：≥1500万条； 6，测序数据通量：≥4.5Gb； 7，测序时间：~24小时； 8，流动槽类型：双面成像； 9，流动槽成簇密度：可达到1000-1200k/mm2； 10，试剂识别方式：RFID条码，可与MiSeq系统进行智能交互； 11，引物定制：支持客户定制引物测序； 12，适用机型：illumina MiSeq，MiSeq FGx （科研模式）, MiSeqDx（科研模式）测序平台适用； 13，测序数据质量：Q30＞80%（测序准确度在999.9%以上）；
21 | 空肠弯曲菌毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：菌株致病性基因hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC和格林-巴利综合征基因cgtA、cgtB/wlaN、cstII） | 12人份/盒 | 盒 | 1 | 开放性机型，适用ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器，有效期至少9个月，运输过程需要冷藏运输。
22 | 艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 开放性机型，适用ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器，有效期至少9个月，运输过程需要冷藏运输。
23 | 连接测序试剂 盒 Oxford | Oxford Nanopore | 盒 | 4 | 1.采用直接对DNA序列连接测序接头的方式进行文库制备 2.有6次反应用量 3.试剂盒包含了测序所需要的缓冲液 4.适用于ONT三代测序平台测序
24 | PCR条形码扩展试剂盒 1-12 | Oxford Nanopore | 盒 | 4 | 1.DNA片段随机扩增试剂盒 2.扩增的同时引入barcode标签，有12种不同的标签 3.每种标签有6次反应用量，最多可以实现72个样本的扩增 4.适用于ONT三代测序的文库制备
25 | MinION or GridION测序芯片（R10.4.1版本） | Oxford Nanopore | 包 | 4 | 1.芯片有512个通道，每个通道有4个纳米孔 2.未使用的芯片有800个以上活性纳米孔为合格芯片 3.芯片可重复使用，非一次性 4.一张芯片的数据产量在8-25G之间，数据产量的多少主要取决于样本的质量 5.适用于ONT三代测序平台测序
26 | 未知病原宏基因组测序建库辅助试剂盒 | Cyanines | 盒 | 1 | 1.含逆转录试剂，可对RNA病毒进行反转录、二链合成 2.无模板特异性，可针对所有类型样本进行宏基因组测序 3.含扩增连接法建库所需的所有酶以及缓冲液，辅助构建三代测序文库 4.有24次反应用量
27 | 鼠疫杆菌核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测鼠疫杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
28 | 马尔堡病毒、黄热病毒双重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测马尔堡病毒、黄热病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
29 | 埃博拉病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测埃博拉病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
30 | 天花病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测天花病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
31 | 脊髓灰质炎病毒（小儿麻痹症）1、2、3型（含人源内参）三重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、▲试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，采用4重荧光PCR方法，1个反应同时检测脊髓灰质炎病毒（小儿麻痹症）1、2、3型以及人源性内参，需提供检测方法的合法有效证明材料和说明书。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
32 | 传染性非典型肺炎病毒(SARS)核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测传染性非典型肺炎病毒(SARS)。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
33 | 拉沙热病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测拉沙热病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
34 | 中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)双重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
35 | 肺炭疽病毒核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 24T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测炭疽杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：25人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
36 | 流感嗜血杆菌血清分型核酸检测试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1 | ★1.血清型:A、B、C、D、E、F 2.检测原理:实时荧光PCR技术； 3.采用全混体系预分装技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测； 4.反应体系:5uL模板+20mL反应试剂； 5.采用防污染体系； 6.反应全流程时长≤75min； 7.试剂盒-20℃℃以下存储，保质期≥12个月； 8.试剂盒灵敏度高、特异性强，无交叉反应； 9.适用仪器:具有FAM、HEX/VIC、ROX、Cy5通道的荧光定量PCR仪； 10.核酸提取:使用商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法进行核算提取；
37 | 空肠弯曲菌血清分型试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | ★1.血清型:HS:2、HS:41、HS:19 2.检测原理:实时荧光PCR技术； 3.采用全混体系预分装技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测； 4.反应体系:5uL模板+20mL反应试剂； 5.采用防污染体系； 6.反应全流程时长≤75min； 7.试剂盒-20℃℃以下存储，保质期≥12个月； 8.试剂盒灵敏度高、特异性强，无交叉反应； 9.适用仪器:具有FAM、HEX/VIC、ROX、Cy5通道的荧光定量PCR仪； 10.核酸提取:使用商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法进行核算提取；
38 | 肺炎链球菌血清分型核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | ★1.血清型:1、2、3、4、5、6A6B/6C/6D、6C/6D、6B/6D、6A6B、7C/7B1、7C/7B2、7F/7A、8、9L/9N、9V/9A、10A、10F、11AI1DVI1E、11B/11C、12F/44、13、14、15AV1SF、15B/15C、16F、17、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、21、22A/22F、22A、22F、23A、23B、23F、24F124A24B、28F128A、31、33A33F/37、34、35A、35B、35F/47F、37、38、39等48个型别 2.检测原理:实时荧光PCR技术； 3.采用全混体系预分装技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成多种病原体基因型的定性检测； 4.反应体系:5uL模板+20mL反应试剂； 5.采用防污染体系； 6.反应全流程时长≤75min； 7.试剂盒-20℃℃以下存储，保质期≥12个月； 8.试剂盒灵敏度高、特异性强，无交叉反应； 9.适用仪器:具有FAM、HEX/VIC、ROX、Cy5通道的荧光定量PCR仪； 10.核酸提取:使用商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法进行核算提取；
39 | 食源性致病菌多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 1 | 1、检测项目：蜡样芽胞杆菌、克罗诺杆菌、金黄色葡萄球菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、大肠埃希氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌O157、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌。 ▲2、操作简便，提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。有PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。 ▲3、试剂盒组分：预分装八联管、DNA提取液、阴性对照、阳性对照、说明书。 4、具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 ▲5、试剂上机程序：50℃ 2min，95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（采集荧光） 40循环，不设预循环。 6、筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 7、筛查试剂最低检出限（灵敏度）:500 copies/mL。 8、-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 9、开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10、细菌类荧光PCR产品有至少8家检测单位的应用证明。 ▲11、沙门志贺双重试剂、伤寒甲型副伤寒试剂获得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。 ▲12、质量体系认证：通过ISO13485及ISO9001体系认证。可提供相应证明文件。 ▲13、信用资质：属于国家高新技术企业，连续三年获得省守合同重信用企业证书，可以提供证明文件。
40 | 发热伴出疹症候群 15 种病原体多重核酸检 测液体全分装试剂盒(荧光 PCR 法 | 25T/盒 | 盒 | 3 | 发热伴出疹症候群15种病原体多重核酸检测(B管)液体全分装试剂盒（荧光PCR法） 技术参数： 1、★试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，选择4通道，8个反应孔以内检测麻疹病毒、风疹病毒、腮腺炎病毒、肠道病毒（通用型、EV71型）、柯萨奇病毒（CA16、CA6、CA10型）、水痘-带状疱疹病毒、人类疱疹病毒6型、EB病毒、人细小病毒B19、乙脑病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒。 2、▲采用四重核酸检测方法，选择FAM、HEX、CY5、ROX四个通道，提供说明书和四重检测方法的合法证明材料。 3、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、疱疹液等样本的检测。 4、最低检测限:500copies/mL。 5、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 6、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，该技术方法需提供第三方合法机构出具的证明材料，有效期不低于12个月。 7、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 8、试剂盒规格：12人份/盒。 9、有效期：不少于12个月。 10、★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数，做重点加分使用。
41 | 寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24/48人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 备注：▲为重要参数。
42 | 肠道道腺病毒55型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24/48人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 备注：▲为重要参数。
43 | H5N10亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24/48人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 备注：▲为重要参数。
44 | 肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24/48人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 备注：▲为重要参数。
45 | 白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 （检测目标：种属基因和毒力基因） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、▲全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。7、试剂盒规格：24/48人份/盒。8、有效期：不少于12个月。 备注：▲为重要参数。