## 明细表1
明细表1
物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注
含225ml7.5%氯化钠肉汤均质袋 | 10袋/盒 | 盒 | 5
含225mlGN均质袋 | 10个/盒 | 盒 | 5
含225ml营养肉汤 (NB)均质袋 | 10个/盒 | 盒 | 5
亚硫酸铋(BS)琼脂 | 250g | 瓶 | 2
含225ml3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 10袋/盒 | 盒 | 5
Cary-Blair氏运送培养基 | 5ml*20支 | 盒 | 5
一次性接种针 | 10支/包，100包/盒 | 盒 | 5
双料乳糖胆盐 | 5ml*20支 | 盒 | 25 | 带可视产气窗
7.5%氯化钠肉汤 | 9ml*20支 | 盒 | 25
DNA核酸提取或纯化试剂 | 16T/板，64T/盒 | 盒 | 20 | 预期用途：用于细菌核酸的提取、富集、纯化等步骤；适用于仪器：天隆GeneRotex96；适用样本类型：全血、粪便、拭子洗液等
DNA核酸提取或纯化试剂 | 5T/板，20T/盒 | 盒 | 5 | 预期用途：用于细菌核酸的提取、富集、纯化等步骤；适用于仪器：天隆GeneRotex96；适用样本类型：全血、粪便、拭子洗液等
玻璃试管 | 10*100mm，100支/盒 | 盒 | 10 | 10*100mm
免洗消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 20 | 长嘴按压设计
玻璃球（震荡珠） | 1000个/瓶 | 瓶 | 2 | 可高压灭菌，防爆
封口膜（非灭菌） | 12cm，500张/盒 | 盒 | 1 | 含微孔透气膜，适用锥型瓶，可高压灭菌
封口膜（非灭菌） | 14cm，500张/盒 | 盒 | 1 | 含微孔透气膜，适用锥型瓶，可高压灭菌
封口膜（非灭菌） | 16cm，500张/盒 | 盒 | 1 | 含微孔透气膜，适用锥型瓶，可高压灭菌
乳糖蛋白胨（颗粒） | 250g | 瓶 | 3 | 有效期2年以上
乳糖胆盐（颗粒） | 250g | 瓶 | 1 | 有效期2年以上
7.5%氯化钠肉汤(颗粒） | 250g | 瓶 | 1 | 有效期2年以上
橡皮筋 | 250根/袋 | 袋 | 5 | 耐受蒸汽高压
移液枪 | 单通道，200-1000ul | 把 | 2 | 单通道，200-1000ul
| 单通道，0.5-10ul | 把 | 1 | 单通道，0.5-10ul
移液枪 | 8通道，0.5-10ul | 把 | 2 | 8通道，0.5-10ul
电动移液器（助吸器） |  | 把 | 2 | 适配5ml、10ml等移液管
核酸清除剂 | 300ml | 瓶 | 10 | 带喷嘴设计
垃圾袋扎带 | 3*150mm，200根/包 | 包 | 10 | 耐受蒸汽高压
HK-PS采集转运拭子（生理盐水） | 10ml*50支/盒，带采样拭子 | 盒 | 20 | 有效期1年以上
乳糖复发酵管 | 10ml*20支 | 盒 | 2 | 带可视产气窗
无菌移液吸管含刻度(5ml) | 50支/袋 | 盒 | 20 | 进口
营养琼脂（颗粒） | 250g | 瓶 | 2 | 有效期2年以上
乙型肝炎病毒表面抗原血清（液体标准物质） | 50支/盒（1NCU/ml质控品） | 盒 | 1 | 1、规格要求：每支0.5mL，液体2、储存条件及有效期：-15℃以下可稳定保存不低于2年。 3、可提供浓度：可提供标准物质浓度0.2、0.5、1、2、4 IU/mL4、定值方法：采用不少于5家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。（以说明书为准）5、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。（以说明书为准）6、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷。
梅毒病毒抗体（抗梅毒）血清（液体标准物质） | 50支/盒（1NCU/ml质控品） | 盒 | 1 | 1、预期用途：本标准物质适用于实验室进行抗TP室内质量控制及实验室能力验证等。2、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年。3、规格要求：每支0.5mL，液体。4、浓度要求：包括抗TP，详细信息如下：可提供标准物质浓度3、6、12、21、200、400 mIU/mL5、定值方法：采用不少于4家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。6、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。7、即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷。
人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-I）血清（液体标准物质） | 50支/盒（0.2NCU/ml质控品） | 盒 | 1 | 1、储存条件及有效期：-15℃以下可稳定保存不低于2年。2、规格要求：每支1.0mL，液体2、可提供浓度：可提供标准物质浓度0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/mL4、定值方法：采用不少于3家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。（以说明书为准）5、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。（以说明书为准）6、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷。
人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-I）血清（液体标准物质） | 50支/盒（1NCU/ml质控品） | 盒 | 1 | 1、储存条件及有效期：-15℃以下可稳定保存不低于2年。2、规格要求：每支1.0mL，液体2、可提供浓度：可提供标准物质浓度0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/mL4、定值方法：采用不少于3家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。（以说明书为准）5、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。（以说明书为准）6、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷。
人类免疫缺陷病毒（HIV-1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 36/次 | 盒 | 5 | 1.预期用途：用于HIV初筛检验如酶联免疫吸附法 (ELISA)呈阳性结果样本的确认检验。2.检测原理：采用免疫印迹法（WB）或重组免疫印迹法（RIBA）原理进行HIV(1+2)抗体检测，可配套用户现有蛋白印迹仪器使用或采用水浴摇床操作（以药监局盖章的说明书为准）。3.适用样本类型：血清和血浆，血清56℃热灭活不影响检测结果（以药监局盖章的说明书为准）。4.样本加样量：≥20ul。5.可鉴别HIV抗体条带：gp160、gp120、p66、p55、p51、p39、gp41、p31、p24、p17和HIV-2特异性抗体11种条带。6.支持HIV-2感染鉴别：膜条可显示HIV-2检测条带。7.试剂盒质控血清含强阳性、弱阳性和阴性质控血清，强阳性质控需可检出HIV-2特异性抗体条带；每张膜条上设置样本质控带监测操作8.特异性证据：提供研究证据证明HIV-1和HIV-2条带检测的特异性，提供与正常献血员，感染HTLV-1病毒、巨细胞病毒、EB病毒、麻疹\风疹\腮腺炎病毒、单纯疱疹\带状疱疹病毒、腺病毒和登革热病毒感染病人样本交叉反应研究证据（以药监局盖章的说明书为准）。9.配备检测所需试剂反应板（槽）。10.试剂实验方法：有快速法和过夜法两种，提供有效支撑材料。11.实验条件：全程可在室温环境（25±3℃）操作。12.检测结果易于长久保存，检测条带显色不会因胶水或胶带以及塑封改变。13.试剂储存条件：2-8℃保存，有效期24个月（到货时至少有15个月及以上效期）
3000毫升塑料量筒 | 3000ML | 个 | 5 | 塑料带把手
基孔肯雅病毒全基因组测序建库辅助试剂盒 | 24人份 | 盒 | 1 | 1.用于基孔肯雅病毒全基因组多重靶向扩增2.每盒试剂盒试剂量至少满足24次反应3.扩增产物可用于三代基因测序
基孔肯雅病毒（CHIKV）核酸检测质控品 | 1 mL/支 | 支 | 10 | 有效期1年
核酸提取或纯化试剂 | 预封装A型:32反应/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为Smart32达安全自动核酸提取仪
核酸提取或纯化试剂 | 16人份，4板/盒 96T/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为BG-Abot-96伯杰自动核酸提取仪
核酸提取或纯化试剂 | 16人份，4板/盒 96T/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为NPA-96博日自动核酸提取仪
核酸提取或纯化试剂 | 16人份，4板/盒 96T/盒 | 盒 | 30 | 1、通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭子洗液等；3、适用仪器：GeneRotex 96全自动核酸提取仪4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序；5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。7、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等；
肠道腺病毒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1、规格：50反应/盒2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。3、最低检测限：500 copies/mL 。4、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL5、扩增时间小于80分钟。 6、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。8、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。
基孔肯雅、登革、寨卡三重核酸试剂 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1、规格：50反应/盒2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。3、最低检测限：500 copies/mL 。4、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL5、扩增时间小于80分钟。 6、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。8、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。
单纯疱疹病毒1型和2型核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1、规格：50反应/盒2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。3、最低检测限：500 copies/mL 。4、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL5、扩增时间小于80分钟。 6、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。8、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。
腺病毒1型核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、规格：25反应/盒2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。3、最低检测限：500 copies/mL 。4、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL5、扩增时间小于80分钟。 6、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。8、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。
腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1 | 1、规格：25反应/盒2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。3、最低检测限：500 copies/mL 。4、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL5、扩增时间小于80分钟。 6、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。8、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。
凯杰核酸提取试剂盒DNA Mini Kit (50) | 50T/盒 | 盒 | 4 | 有效期2年
牛种/羊种/猪种/犬种布鲁氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 1、规格：50反应/盒2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。3、最低检测限：500 copies/mL 。4、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL5、扩增时间小于80分钟。 6、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。8、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。
基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，选择2通道，1个反应孔检测基孔肯雅病毒、人源性内参。2、适用于血液、血清、组织等样本提取的核酸检测。3、最低检测限:500copies/mL。4、反应检测时间≤45分钟，提供反应截图和说明书（说明书需实际供货一致）。5、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。6、全部反应试剂液体全分装技术，大单管包装，直接分液加入核酸模板震荡离心后可以直接上机。7、反应体系为25µL8、试剂盒规格：50人份/盒。9、试剂盒有效期：不少于12个月。10、试剂批间重复性和精密度偏差：重复性偏差≤5%，精密度偏≤5%;
基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 | 1、适用样本类型：人血清、血浆、尿液、全血、脑脊液，以及病毒培养物、蚊虫匀浆液、组织培养物等。2、检验原理：本试剂盒采用一步法实时荧光RT-PCR技术，选取基孔肯雅病毒基因编码区的高度保守区为靶区域，设计特异性引物和荧光探针，进行一步法RT-PCR扩增。3、适用机型：ABI 7500、LightCycler 480、Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、SLAN96P、雅睿1600Q、AGS4800等多通道荧光定量PCR仪。4、*试剂配制：采用全预混工艺，无需配制反应体系，操作简便。5、*质量控制：含有阳性质控品、阴性质控品以及内源性内标，内源性内标为人源性RNP基因，监控样本采集、核酸提取和扩增检测的全流程，减少假阴性结果的出现。6、*防污染体系：添加UDG酶和dUTP防污染组分，减少因PCR产物污染引起的假阳性。7、*最低检测限：200 copies/mL。8、特异性：与基孔肯雅病毒相近或引起症状相似的其他病原体（乙型脑炎病毒、登革病毒、寨卡病毒、肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、EB病毒、HCMV病毒、丙型肝炎病毒、脊灰病毒、西尼罗病毒、汉坦病毒、裂谷热病毒、拉沙热病毒和黄热病毒、埃博拉病毒等）及人类细胞内核酸均无交叉反应。9、重复性：批内重复性检测结果Ct值的变异系数小于2.0%，批间重复性检测结果Ct值的变异系数小于3.0%。10、*反应时间：搭配ABI 7500等常规荧光PCR仪可在70分钟内完成扩增，搭配雅睿MA-1600Q等快速荧光PCR仪最快可在30分钟内完成扩增。11、储存条件及有效期：试剂盒保存于-20±5℃，有效期12个月。
核酸提取或纯化试剂 | （16人份/板，4板/盒）96T/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为Auto-Pure96奥盛自动核酸提取仪