## 明细表1
采购需求清单
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求
1 | 基孔肯雅病毒全基因组测序建库辅助 试剂盒 | 24人份 | 盒 | 1 | 1.用于基孔肯雅病毒全基因组多重靶向扩增 2.每盒试剂盒试剂量至少满足24次反应 3.扩增产物可用于三代基因测序 4.适配型号为GridION X5三代基因测序仪
2 | 基孔肯雅病毒（CHIKV）核酸检测 质控品 | 1 mL/支 | 支 | 1 | 有效期1年
3 | 核酸提取或纯化试剂 | 预封装A型:32反应/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为Smart32达安全自 动核酸提取仪
4 | 核酸提取或纯化试剂 | 16人份，4板/盒 64T/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为BG-Abot-96伯 杰自动核酸提取仪
5 | 核酸提取或纯化试剂 | 16人份，4板/盒 64T/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为NPA-96博日自 动核酸提取仪
6 | 核酸提取或纯化试剂 | 16人份，4板/盒 64T/盒 | 盒 | 30 | 1、通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭子洗液等； 3、适用仪器：GeneRotex 96全自动核酸提取仪 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。
7 | 基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 10 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，选择2通道，1个反应孔检测基孔肯雅病毒、人源性内参。 2、适用于血液、血清、组织等样本提取的核酸检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、反应检测时间≤45分钟 5、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 6、反应体系为25µL 7、试剂盒有效期：不少于12个月。 8、试剂批间重复性和精密度偏差：重复性偏差≤5%，精密度偏≤5%;
8 | 基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 | 1、适用样本类型：人血清、血浆、尿液、全血、脑脊液，以及病毒培养物、蚊虫匀浆液、组织培养物等。 2、检验原理：本试剂盒采用一步法实时荧光RT-PCR技术，选取基孔肯雅病毒基因编码区的高度保守区为靶区域，设计特异性引物和荧光探针，进行一步法RT-PCR扩增。 3、适用机型：ABI 7500、LightCycler 480、Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、SLAN96P、雅睿1600Q、AGS4800等多通道荧光定量PCR仪。 4、质量控制：含有阳性质控品、阴性质控品以及内源性内标，内源性内标为人源性RNP基因，监控样本采集、核酸提取和扩增检测的全流程，减少假阴性结果的出现。 5、最低检测限：200 copies/mL。 8、特异性：与基孔肯雅病毒相近或引起症状相似的其他病原体（乙型脑炎病毒、登革病毒、寨卡病毒、肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、EB病毒、HCMV病毒、丙型肝炎病毒、脊灰病毒、西尼罗病毒、汉坦病毒、裂谷热病毒、拉沙热病毒和黄热病毒、埃博拉病毒等）及人类细胞内核酸均无交叉反应。 9、重复性：批内重复性检测结果Ct值的变异系数小于2.0%，批间重复性检测结果Ct值的变异系数小于3.0%。 10、反应时间：常规荧光PCR仪可在70分钟内完成扩增 11、试剂盒有效期：不少于12个月。
9 | 核酸提取或纯化试剂 | （16人份/板，4板/盒）64T/盒 | 盒 | 30 | 适配型号为Auto-Pure96奥盛自动核酸提取仪