## 1
2026年理化试剂采购计划
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求
1 | 水中氟成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
2 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
3 | 水中氯根成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
4 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
5 | 水中二氯乙酸、三氯乙酸混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
6 | 亚氯酸盐 分析校准用标准样品 | 液体 | 瓶 | 3 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
7 | 水中氯酸根溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 3 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
8 | 水中高氯酸根溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
9 | 水中草甘膦溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 2 | 优先选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
10 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 1410 µS/cm，100 mL | 瓶 | 2 | 1410 µS/cm，100 mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
11 | 次氯酸钠滴定溶液标准物质 | 0.05 mol/L，50 mL | 瓶 | 2 | 0.05 mol/L，50 mL，有1瓶的有效期应为2026.12，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
12 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 0.5 mol/L，50 mL | 瓶 | 4 | 0.5 mol/L，50 mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
13 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 0.5 mol/L，50 mL | 瓶 | 4 | 0.5 mol/L，50 mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
14 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 0.1 mol/L，50 mL | 瓶 | 3 | 0.1 mol/L，50 mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
15 | 水中氨氮成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 3 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
16 | 水中氰成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 有两瓶的有效期应为2026.12，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
17 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
18 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
19 | 水中甲醛溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 5 | 优先选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
20 | 氨 分析校准用标准样品 | 500 mg/L | 瓶 | 5 | 500 mg/L，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
21 | 水中溶解性固体总量标准物质 | 液体 | 瓶 | 3 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
22 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1 mol/L，50 mL | 瓶 | 4 | 0.1 mol/L，50 mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
23 | 钠单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
24 | 锑单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
25 | 钡单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
26 | 铍单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
27 | 硼单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
28 | 钼单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
29 | 镍单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
30 | 银单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
31 | 铊 分析校准用标准样品 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
32 | 硒单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
33 | ICP-MS用6种内标元素（钪、锗、铑、铟、铼、铋）混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | Sc、Ge、Rh、In、Re、Bi，优先选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
34 | ICP-MS用9种内标元素（Li、Sc、Ge、Y、Rh、In、Tb、Re、Bi）混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | Li、Sc、Ge、Y、Rh、In、Tb、Re、Bi，优先选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
35 | 铀元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
36 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | 固体，10支/盒 | 盒 | 2 | pH=4.00，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质，固体，10支/盒
37 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 固体，10支/盒 | 盒 | 2 | pH=6.86，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质，固体，10支/盒
38 | 硼砂pH标准物质 | 固体，10支/盒 | 盒 | 2 | pH=9.18，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质，固体，10支/盒
39 | 浊度溶液标准物质 | 400 NTU，100 mL | 瓶 | 2 | 400 NTU，100 mL，有效期至2027.10，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
40 | 色度溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
41 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 4 | 100 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
42 | 铝单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 3 | 100 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
43 | 铅单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 4 | 100 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
44 | 镉单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 4 | 100 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
45 | 砷单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 3 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
46 | 汞单元素溶液标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 4 | 100 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
47 | 钴单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
48 | 铬单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
49 | 甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 2 | 100 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
50 | 乙腈中16种多环芳烃混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
51 | 甲醇中1-萘酚溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
52 | 甲醇中2-萘酚溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
53 | 13种农药定制混标标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 3 | 100 μg/mL，丙酮中毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、氯氟氰菊酯、百菌清、五氯硝基苯、α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯、腐霉利、恶霜灵、杀螨酯
54 | 铁单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
55 | 锰单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 5 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
56 | 铜单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
57 | 锌单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 4 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
58 | 二氧化硫 分析用校准标准样品 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
59 | 标准物质/甲醇中水合三氯乙醛(以三氯乙醛计) | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
60 | 二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
61 | 标准品/二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺-D6同位素 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
62 | 甲醇中1,2-二溴乙烷 分析校准用标准样品 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
63 | 甲醇中氟苯溶液 分析校准用标准样品 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
64 | 甲醇中3种五氯丙烷溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
65 | 苯中硝基苯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
66 | 甲醇中丙烯腈溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
67 | 乙腈中丙烯醛溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
68 | 甲醇中二甲基二硫醚、二甲基三硫醚混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
69 | 甲醇中苯甲醚溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
70 | 甲醇中三卤甲烷混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 10 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
71 | 甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 2 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
72 | 甲醇中1,2,4-三氯苯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
73 | 甲醇中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
74 | 丙酮中乙草胺溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 2 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
75 | 二氯甲烷中环氧氯丙烷溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 2 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
76 | 甲醇中10种挥发性有机物混合（I）有机物监测标样 | 液体 | 瓶 | 2 | 三氯甲烷 四氯化碳 苯 三氯乙烯 甲苯 四氯乙烯 乙苯 对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
77 | 甲醇中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
78 | 甲醇中氯乙烯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
79 | 甲醇中顺式1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
80 | 甲醇中六氯丁二烯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
81 | 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
82 | 甲醇中1,4-二氯苯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
83 | 甲醇中氟苯、4-溴氟苯、1,2-二氯苯-D4混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 2 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
84 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 瓶 | 2 | 2000 μg/mL，适用于GB/T 5750.8-2023-4.2，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
85 | 乙酸乙酯中15种半挥发性有机物混合溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 2 | 1000 μg/mL，适用于GB/T 5750.8-2023-15.1，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
86 | 丙酮中六氯苯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
87 | 甲醇中七氯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
88 | 甲醇中马拉硫磷溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
89 | 甲醇中乐果溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
90 | 甲醇中百菌清溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
91 | 甲醇中毒死蜱溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
92 | 甲醇中敌敌畏溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
93 | 丙酮中溴氰菊酯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
94 | 甲醇中五氯酚溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
95 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 分析校准用标准样品 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
96 | 丙酮中苊-D10、菲-D10、屈-D12同位素混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
97 | 丙酮中芘-D10 分析校准用标准样品 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
98 | 二氯甲烷中十氟三苯基磷（DFTPP）溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
99 | 丙酮中灭草松（苯达松）溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 2 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
100 | 甲醇中克百威溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 2 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
101 | 甲醇中莠去津溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 2 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
102 | 甲醇中2,4-滴溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 2 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
103 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 2 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
104 | 甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素溶液标准物质 | 100 μg/mL | 瓶 | 2 | 100 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
105 | 甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质 | 20 μg/mL | 瓶 | 2 | 20 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
106 | 甲醇中4-甲基咪唑溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
107 | 甲醇中4-甲基咪唑-D6同位素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
108 | 乙腈中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
109 | 乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2同位素混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
110 | 乙基汞溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
111 | 标准物质/水中丁基黄原酸钾(以丁基⻩原酸计) | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
112 | 标准物质/石油醚中石油类/5750.7-2023紫外分光法 | 1000 μg/mL | 瓶 | 1 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
113 | 甲醇中全氟辛酸、全氟辛烷磺酸溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
114 | 甲醇中全氟辛烷磺酸-13C4和全氟辛酸-13C4同位素混合溶液标准物质 | 2 μg/mL左右 | 瓶 | 1 | 2 μg/mL左右，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
115 | 甲醇中双酚A溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
116 | 甲醇中戊二醛溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
117 | 水中7种环烷酸混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 适用于GB/T 5750.8-2023~81.1，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
118 | 水中三甲胺溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
119 | 甲醇中氨基甲酸乙酯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
120 | 甲醇中氨基甲酸乙酯-D5同位素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
121 | 正己烷中α－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
122 | 正己烷中β－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
123 | 正己烷中γ－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
124 | 正己烷中δ－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
125 | 甲醇中己二酸二(2-乙基己基)酯 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
126 | 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯（DEP）溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
127 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
128 | 丙酮中氟乐灵溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
129 | 乙腈中西草净溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
130 | 丙酮中苝-D12溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
131 | 丙酮中1,3-二甲基-2-硝基苯(2,6-二甲基硝基苯)溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
132 | 乙酸乙酯中磷酸三苯酯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
133 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 2000 μg/mL | 瓶 | 4 | 2000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
134 | 二硫化碳中三氯乙烯溶液标准物质 | 3000 μg/mL | 瓶 | 3 | 3000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
135 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 2 | 1000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
136 | 二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质 | 1000 μg/mL | 瓶 | 5 | 1000 μg/mL，苯 甲苯 乙苯 邻间对二甲苯 苯乙烯，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
137 | 二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质 | 5000 μg/mL | 瓶 | 2 | 5000 μg/mL，优先选择GBW或GBW(E)的标准物质
138 | 氟化物 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
139 | 氯化物 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
140 | 硝酸盐（以氮计）水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 3 | 质控样品
141 | 硫酸盐 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
142 | 亚氯酸盐 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
143 | 高锰酸盐指数 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
144 | 总硬度 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
145 | 氨氮 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
146 | 挥发酚 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
147 | 甲醛 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
148 | 氨 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
149 | 钠 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
150 | 锑 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
151 | 钡 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
152 | 镍 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
153 | 银 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
154 | 铊 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
155 | 硒 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
156 | pH 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品，标准值为7左右
157 | 浊度 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
158 | 六价铬 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
159 | 铝 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
160 | 铅 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
161 | 镉 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
162 | 砷 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 3 | 质控样品
163 | 汞 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
164 | 锰 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
165 | 铜 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
166 | 锌 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
167 | 甲醇中六氯苯 有机物监测标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
168 | 甲醇中阿特拉津 有机物监测标样 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
169 | 标样/水质 色度 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
170 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 质控样品 | 套 | 1 | 质控样品
171 | 水中溶解性总固体质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
172 | 水中三氯乙酸质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
173 | 水中草甘膦质控样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
174 | 水中三卤甲烷质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
175 | 甲醇中三卤甲烷、四氯化碳质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 6 | 质控样品
176 | 甲醇中苯并(a)芘质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
177 | 甲醇中3种三氯苯质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品（1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯）
178 | 甲醇中环氧氯丙烷质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
179 | 甲醇中土臭素、2-甲基异莰醇混合质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
180 | 甲醇中三氯乙烯、四氯乙烯质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
181 | 甲醇中乙草胺（标样） | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
182 | 乙酸乙酯中15种半挥发性有机物（标样） | 20 μg/mL左右 | 瓶 | 1 | 20 μg/mL左右，适用GB/T 5750.8-2023-15.1，质控样品
183 | 甲醇中55种挥发性有机物混合（标样） | 80 μg/mL左右 | 瓶 | 1 | 80 μg/mL左右，适用但不限于GB/T 5750.8-2023-4.2，质控样品
184 | 乙醇中灭草松（标样） | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
185 | 乙腈中克百威（呋喃丹）质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
186 | 甲醇中阿特拉津质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
187 | 甲醇中2,4-滴质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
188 | 甲醇中丙烯酰胺质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
189 | 甲醇中微囊藻毒素LR质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
190 | 生活饮用水中氰化物质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
191 | 生活饮用水中三氯甲烷质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 3 | 质控样品
192 | 生活饮用水中二氯乙酸质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
193 | 菠菜粉中阿维菌素、多菌灵质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
194 | 香蕉粉中噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉、吡唑醚菌酯质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
195 | 苹果汁中苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、螺螨酯、腈菌唑质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
196 | 滤膜中铅含量测定 | 2片/套 | 套 | 3 | 质控样品，2片/套
197 | 活性炭管中正己烷含量测定 | 2支/套 | 套 | 3 | 质控样品，2支/套
198 | 活性炭管中苯含量测定 | 2支/套 | 套 | 3 | 质控样品，2支/套
199 | 水中氨质量控制样品 | 2瓶/套 | 套 | 2 | 质控样品，2瓶/套
200 | 溶液中氮氧化物（二氧化氮）质量控制样品 | 2瓶/套 | 套 | 2 | 质控样品，2瓶/套
201 | 吸收液中二氧化硫质量控制样品 | 2瓶/套 | 套 | 2 | 质控样品，仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法，，2瓶/套
202 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2瓶/套 | 套 | 2 | 15%左右，38%左右，质控样品，2瓶/套
203 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2瓶/套 | 套 | 2 | 13%左右，30%左右，质控样品，2瓶/套
204 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2瓶/套 | 套 | 2 | 6%左右，14%左右，质控样品，2瓶/套
205 | 粉尘中游离二氧化硅质控样品(焦磷酸法) | 2瓶/套 | 套 | 1 | 20%左右，60%左右，质控样品，2瓶/套
206 | 硝酸 | 500 mL，电子级G4 | 瓶 | 5 | 500 mL，电子级G4
207 | 变色硅胶 | 500 g | 瓶 | 20 | 500 g
208 | 抗坏血酸 | 25 g，GR | 瓶 | 10 | 25 g，GR
209 | 无水碳酸钠 | 500 g，GR | 瓶 | 1 | 500 g，GR
210 | 无水碳酸氢钠 | 500 g，GR | 瓶 | 1 | 500 g，GR
211 | 二苯碳酰二肼 | 25 g，GR | 瓶 | 1 | 25 g，GR
212 | 盐酸萘乙二胺 | 10 g，GR | 瓶 | 1 | 10 g，GR
213 | 硫酸钙 | 50 g，GR | 瓶 | 1 | 50 g，GR
214 | 硫酸高铁铵 | 100 g | 瓶 | 1 | 100 g
215 | 水杨酸 | 250 g | 瓶 | 1 | 250 g
216 | 柠檬酸二氢钾 | 50 g | 瓶 | 1 | 50 g
217 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC) | 25 g | 瓶 | 1 | 25 g
218 | 焦磷酸 | 500 g，≥ 95% | 瓶 | 14 | 500 g，≥ 95%
219 | 甲醇 | 4 L，HPLC | 瓶 | 8 | 4 L，HPLC
220 | 乙腈 | 4 L，HPLC | 瓶 | 4 | 4 L，HPLC
221 | 乙酸乙酯 | 4 L，HPLC | 瓶 | 2 | 4 L，HPLC
222 | 纳氏试剂（碘化汞） | 500 mL | 瓶 | 1 | 500 mL，碘化汞、碘化钾、氢氧化钠，符合HJ 535-2009
223 | 纳氏试剂（氯化汞） | 500 mL | 瓶 | 1 | 500 mL，氯化汞、碘化钾、氢氧化钠
224 | 乙二胺-盐酸缓冲液 | 500 mL | 瓶 | 4 | 500 mL，GB 5009.182-2017，pH=6.7-7.0
225 | 氯化铵-氢氧化铵溶液 | 500 mL | 瓶 | 2 | 500 mL，pH=10，总硬度检测专用
226 | 化学试剂/磷酸盐缓冲溶液（pH=7.40） | 500 mL | 瓶 | 1 | 500 mL，pH=7.40，以⾼纯磷酸⼆氢钾，磷酸氢二钠，氯化钠，氯化钾，优级纯盐酸和纯水为原料
227 | 尿碘配套试剂盒（0-300 μg/L） | 100T/盒，0-300 μg/L | 盒 | 8 | 100T/盒，0-300 μg/L，尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒，保质期至少应为2026.11
228 | 尿碘配套试剂盒（300-1200 μg/L） | 100T/盒，300-1200 μg/L | 盒 | 2 | 100T/盒，300-1200 μg/L，尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒
229 | 氰化物流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 套 | 10 | 100份/套，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
230 | 氨氮流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 套 | 10 | 100份/套，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
231 | 挥发酚流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 套 | 2 | 100份/套，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
232 | 阴离子合成洗涤剂流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 套 | 2 | 100份/套，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
233 | ICP-MS 校准标样（质谱调谐液） | 500 mL/瓶，2瓶/套 | 套 | 1 | 500 mL/瓶，2瓶/套，适用于安捷伦8900ICPMS
234 | 浊度仪标准系列校准液 | 0-4000 NTU | 套 | 1 | 0-4000 NTU，适用于哈希浊度计2100N
235 | 小码丁腈手套 | 12寸加长加厚，无粉，S码，10盒/箱 | 箱 | 14 | 12寸加长加厚，无粉，S码，10盒/箱
236 | 中码丁腈手套 | 12寸加长加厚，无粉，M码，10盒/箱 | 箱 | 14 | 12寸加长加厚，无粉，M码，10盒/箱
237 | 大码丁腈手套 | 12寸加长加厚，无粉，L码，10盒/箱 | 箱 | 8 | 12寸加长加厚，无粉，L码，10盒/箱
238 | 小码长款加厚丁腈耐酸碱手套（60 cm束口） | 60 cm束口，小码 | 双 | 3 | 60 cm束口，小码
239 | 中码长款加厚丁腈耐酸碱手套（60 cm束口） | 60 cm束口，中码 | 双 | 3 | 60 cm束口，中码
240 | 大码长款加厚丁腈耐酸碱手套（60 cm束口） | 60 cm束口，大码 | 双 | 3 | 60 cm束口，大码
241 | 小码长款加厚丁腈耐酸碱手套（45 cm） | 45 cm，小码 | 双 | 3 | 45 cm，小码
242 | 中码长款加厚丁腈耐酸碱手套（45 cm） | 45 cm，中码 | 双 | 3 | 45 cm，中码
243 | 大码长款加厚丁腈耐酸碱手套（45 cm） | 45 cm，大码 | 双 | 3 | 45 cm，大码
244 | 抽纸 | 120抽×3层，24包/箱 | 箱 | 30 | 120抽×3层，湿水不易破，24包/箱
245 | 一次性加厚桌布 | 白色，2×2 m | 卷 | 10 | 白色，2×2 m
246 | 一次性防护面罩 | 双面透明，海绵垫，10片/盒 | 盒 | 30 | 双面透明，海绵垫，10片/盒
247 | 一次性医用无菌棉签 | 12 cm，10支/包，100包/袋 | 袋 | 10 | 12 cm，10支/包，100包/袋
248 | 实验室专用防化工气体口罩KP95 | 1只/袋，40只/盒 | 盒 | 20 | 独立包装，耳带式，七层防护带双层活性炭层，带单向阀门，1只/袋，40只/盒
249 | 加厚独立包装一次性实验室专用防尘活性炭口罩 | 1只/袋，50只/盒，10盒/箱 | 箱 | 10 | 独立包装，耳挂式，五层防护含活性炭和双层熔喷布，1只/袋，50只/盒，10盒/箱
250 | 独立包装一次性医用外科口罩 | 1只/袋，50只/盒，10盒/箱 | 箱 | 10 | 独立包装，耳挂式，1只/袋，50只/盒，10盒/箱
251 | 50mL高型玻璃烧杯 | 高型，50 mL | 个 | 100 | 高型，50 mL
252 | 500mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 500 mL | 个 | 20 | 500 mL
253 | 1000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 1000 mL | 个 | 20 | 1000 mL
254 | 2000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 2000 mL | 个 | 20 | 2000 mL
255 | 5000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 5000 mL | 个 | 5 | 5000 mL
256 | 2mL螺口棕色玻璃气相样品瓶（瓶+盖+隔垫）套件 | 100个/套 | 套 | 20 | 带书写标签，2 mL，9 mm，螺口，100个/套
257 | 2mL螺口棕色玻璃液相样品瓶（瓶+盖+隔垫）套件 | 100个/套 | 套 | 20 | 带书写标签，2 mL，9 mm，螺口，隔垫预开口，100个/套
258 | 样品瓶内插管（250 μL，5.6*30mm） | 100/包 | 包 | 5 | 250 μL，玻璃，圆锥形，带聚合物支架，5.6*30mm，100/包
259 | 10mL螺口尖底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 箱 | 2 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂，1000个/20袋/箱
260 | 10mL螺口圆底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 箱 | 2 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂，1000个/20袋/箱
261 | 15mL螺口圆底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 箱 | 2 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂，1000个/20袋/箱
262 | 15mL螺口尖底离心管 | 1000个/20袋/箱 | 箱 | 6 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂，1000个/20袋/箱
263 | 3mL加长独立包装一次性滴管 | 840支/7包/箱 | 箱 | 2 | 3mL加长独立包装，840支/7包/箱
264 | 5mL独立包装一次性滴管 | 600支/5包/箱 | 箱 | 1 | 5mL独立包装，600支/5包/箱
265 | 10mL独立包装一次性滴管 | 300支/5包/箱 | 箱 | 10 | 10mL独立包装，300支/5包/箱
266 | 水系针式过滤器滤膜（0.22µm×25mm） | 0.22 µm×25 mm，100个/盒 | 盒 | 30 | 0.22 µm×25 mm，水系针式，100个/盒
267 | 有机系针式过滤器滤膜（0.22µm×13 mm） | 0.22 µm×13 mm，100个/盒 | 盒 | 20 | 0.22 µm×13 mm，有机尼龙66，100个/盒
268 | 玻璃纤维针式过滤器 | 0.22 µm×13 mm，100个/盒 | 盒 | 1 | 0.22 µm×13 mm，玻璃纤维，100个/盒
269 | 聚偏氟乙烯针式过滤器（亲水PVDF） | 0.22 µm×25 mm，100个/盒 | 盒 | 1 | 0.22 µm×25 mm，聚偏氟乙烯（亲水PVDF），100个/盒
270 | 聚四氟乙烯针式过滤器（亲水PTFE） | 0.22 µm×25 mm，100个/盒 | 盒 | 1 | 0.22 µm×25 mm，聚四氟乙烯（亲水PTFE），100个/盒
271 | 聚四氟乙烯针式过滤器（疏水PTFE） | 0.22 µm×25 mm，100个/盒 | 盒 | 1 | 0.22 µm×25 mm，聚四氟乙烯（疏水PTFE），100个/盒
272 | 2mL独立包装一次性注射器针管 | 100支/袋 | 袋 | 20 | 不含针头，2 mL，100支/袋
273 | 10mL独立包装一次性注射器针管 | 100支/袋 | 袋 | 10 | 不含针头，10 mL，100支/袋
274 | 20mL独立包装一次性注射器针管 | 100支/袋 | 袋 | 20 | 不含针头，20 mL，100支/袋
275 | 50mL独立包装一次性注射器针管 | 50支/袋 | 袋 | 5 | 不含针头，50 mL，50支/袋
276 | 10mL直形冲击式吸收管 | 10 mL | 个 | 50 | 需含有硅胶帽
277 | 25mL直形冲击式吸收管 | 25 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
278 | 50mL直形冲击式吸收管 | 50 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
279 | 10mL球形冲击式吸收管 | 10 mL | 个 | 50 | 需含有硅胶帽
280 | 25mL球形冲击式吸收管 | 25 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
281 | 50mL球形冲击式吸收管 | 50 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
282 | 5mLU型多孔玻板吸收管 | 5 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
283 | 10mLU型多孔玻板吸收管 | 10 mL | 个 | 50 | 需含有硅胶帽
284 | 25mLU型多孔玻板吸收管 | 25 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
285 | 50mLU型多孔玻板吸收管 | 50 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
286 | 5mL气泡吸收管 | 5 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
287 | 25mL气泡吸收管 | 25 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
288 | 50mL气泡吸收管 | 50 mL | 个 | 20 | 需含有硅胶帽
289 | U型多孔玻板吸收管试管架（25 mL） | 10孔 | 个 | 10 | 亚克力材质，可放下25 mLU型多孔玻板吸收管，10孔
290 | U型多孔玻板吸收管试管架（50 mL） | 10孔 | 个 | 10 | 亚克力材质，可放下50 mLU型多孔玻板吸收管，10孔
291 | 1000mL分液漏斗（聚四氟活塞，标准口径24/29） | 1000 mL | 个 | 30 | 1000 mL，聚四氟活塞，标准磨口：口径24/29
292 | 1000mL分液漏斗架 | 1000 毫升 | 个 | 4 | 1000 毫升，亚克力材质，6孔
293 | 多功能一次性擦拭布 | 12盒/箱，35 cm×30 cm | 箱 | 2 | 12盒/箱，35 cm×30 cm
294 | 擦镜纸 | 10*15 mm，100张/本 | 本 | 20 | 10*15 mm，100张/本
295 | 乳胶管 | 6*9 mm，50米/包 | 包 | 1 | 6*9 mm，50米/包
296 | 蒸发皿 | 100 mL | 个 | 100 | 100 mL
297 | 玻璃表面皿 | 60 mm | 个 | 100 | 60 mm
298 | 石英比色皿 | 10 mm，2只/盒 | 盒 | 5 | 石英两通光，10 mm，2只/盒
299 | 扁型称量皿（40×25 mm） | 40×25 mm，10个/盒 | 盒 | 5 | 高硼硅玻璃，化学稳定性强，耐酸碱腐蚀，密封性强，40×25 mm，10个/盒
300 | 扁型称量皿（50×30 mm） | 50×30 mm，10个/盒 | 盒 | 5 | 高硼硅玻璃，化学稳定性强，耐酸碱腐蚀，密封性强，50×30 mm，10个/盒
301 | 扁型称量皿（70×40 mm） | 70×40 mm，10个/盒 | 盒 | 5 | 高硼硅玻璃，化学稳定性强，耐酸碱腐蚀，密封性强，70×40 mm，10个/盒
302 | 扁型称量皿（80×40 mm） | 80×40 mm，10个/盒 | 盒 | 5 | 高硼硅玻璃，化学稳定性强，耐酸碱腐蚀，密封性强，80×40 mm，10个/盒
303 | 高型称量皿（15×15 mm） | 15×15 mm，50个/盒 | 盒 | 1 | 高硼硅玻璃，化学稳定性强，耐酸碱腐蚀，密封性强，15×15 mm，50个/盒
304 | 高型称量皿（25×25 mm） | 25×25 mm，10个/盒 | 盒 | 5 | 高硼硅玻璃，化学稳定性强，耐酸碱腐蚀，密封性强，25×25 mm，10个/盒
305 | 高型称量皿（30×50 mm） | 30×50 mm，10个/盒 | 盒 | 5 | 高硼硅玻璃，化学稳定性强，耐酸碱腐蚀，密封性强，30×50 mm，10个/盒
306 | 玻璃透明干燥器（240 mm） | 240 mm | 个 | 10 | 240 mm
307 | 玻璃透明干燥器（300 mm） | 300 mm | 个 | 10 | 300 mm
308 | 玻璃透明干燥器（350 mm） | 350 mm | 个 | 10 | 350 mm
309 | 透明密封袋 | 6*9cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 6*9cm，100个/包，20丝
310 | 透明密封袋 | 10*15cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 10*15cm，100个/包，20丝
311 | 透明密封袋 | 18*26cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 18*26cm，100个/包，20丝
312 | 透明密封袋 | 24*36cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 24*36cm，100个/包，20丝
313 | 透明密封袋 | 36*48cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 36*48cm，100个/包，20丝
314 | 小长方形塑料沥水筐 | 长31.5*宽23.5*高9.5 | 个 | 100 | 长31.5*宽23.5*高9.5
315 | 中长方形塑料沥水筐 | 长39*宽29*高11 | 个 | 50 | 长39*宽29*高11
316 | 大长方形塑料沥水筐 | 长50*宽38*高16 | 个 | 50 | 长50*宽38*高16
317 | 双层不锈钢小推车（双层中号） | 双层中号无抽屉不锈钢 | 个 | 15 | 双层中号无抽屉不锈钢
318 | 实验室专用耐酸碱加厚堆码废液桶 | 5L，白色 | 个 | 30 | 5L，白色
319 | 实验室专用耐酸碱加厚堆码废液桶 | 10L，白色 | 个 | 30 | 10L，白色
320 | 实验室专用耐酸碱加厚堆码废液桶 | 25L，白色 | 个 | 40 | 25L，白色
321 | 耐腐蚀防渗漏危废桶托盘平台 | 渗漏量70L | 个 | 2 | 适合叉车，渗漏量70L，有排液口，能放8个25L废液桶
322 | 1微升尖头气相微量进样器 | 1微升，10支/盒 | 盒 | 1 | 1微升，10支/盒
323 | 2微升尖头气相微量进样器 | 2微升，10支/盒 | 盒 | 1 | 2微升，10支/盒
324 | 5微升尖头气相微量进样器 | 5微升，10支/盒 | 盒 | 1 | 5微升，10支/盒
325 | 10微升尖头气相微量进样器 | 10微升，10支/盒 | 盒 | 2 | 10微升，10支/盒
326 | 25微升尖头气相微量进样器 | 25微升，10支/盒 | 盒 | 1 | 25微升，10支/盒
327 | 50微升尖头气相微量进样器 | 50微升，10支/盒 | 盒 | 1 | 50微升，10支/盒
328 | 100微升尖头气相微量进样器 | 100微升，10支/盒 | 盒 | 2 | 100微升，10支/盒
329 | 250微升尖头气相微量进样器 | 250微升，10支/盒 | 盒 | 2 | 250微升，10支/盒
330 | 500微升尖头气相微量进样器 | 500微升，10支/盒 | 盒 | 1 | 500微升，10支/盒
331 | 1000微升尖头气相微量进样器 | 10支/盒 | 盒 | 1 | 1000微升，10支/盒
332 | 离子色谱用Ba/Ag/H预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 15 | 2.5mL，50支/盒
333 | 离子色谱用C18预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 1 | 2.5mL，50支/盒
334 | 离子色谱用Ag/H预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 1 | 2.5mL，50支/盒
335 | 离子色谱用Ag/Na预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 1 | 2.5mL，50支/盒
336 | 巯基固相萃取柱 | 50 mg/3 mL，30支/盒 | 盒 | 1 | 50 mg/3 mL，30支/盒，用于甲基汞和乙基汞的检测
337 | MCX固相萃取柱 | 150 mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 1 | 150 mg/6 mL，30支/盒
338 | WAX固相萃取柱 | 150 mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 1 | 150 mg/6 mL，30支/盒
339 | HLB固相萃取柱 | 200 mg/6 mL；30支/盒 | 盒 | 5 | 200 mg/6 mL；30支/盒
340 | C18固相萃取柱 | 500 mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 10 | 500 mg/6 mL，30支/盒
341 | 活性炭固相萃取柱 | 500 mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 10 | 500 mg/6 mL，30支/盒
342 | 无水硫酸钠固相萃取柱 | 6 g/12 mL；20支/盒 | 盒 | 5 | 6 g/12 mL；20支/盒
343 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱-B1、B2、G1、G2 | 3 mL，300 ng，20支/盒 | 盒 | 1 | 3 mL，柱容量：300 ng，20支/盒
344 | 50 mL萃取管用陶瓷均质子 | 2×1 cm，100 个/瓶 | 瓶 | 5 | 2×1 cm，100 个/瓶
345 | QuEChERS 提取管提取包 | 50条/盒 | 盒 | 10 | 4 g硫酸镁（无水），1 g氯化钠，1 g柠檬酸钠，0.5 g柠檬酸氢二钠，50条/盒
346 | QuEChERS 净化管（15mL） | 50支/盒 | 盒 | 15 | 15 mL，150mgPSA，900mg硫酸镁（无水），50支/盒
347 | 乙炔传感器 | / | 个 | 3 | 适用于深圳市特安电子GTYQ-DTX（2021）可燃气体探测器，检测气体是乙炔
348 | 可燃氢气传感器 | / | 个 | 2 | 适用于深圳市特安电子GTYQ-DTX（2021）可燃气体探测器，检测气体是氢气
349 | 可燃甲烷传感器 | / | 个 | 4 | 适用于深圳市特安电子GTYQ-DTX（2021）可燃气体探测器，检测气体是甲烷
350 | 氧气传感器 | / | 个 | 27 | 适用于深圳市特安电子DTX点型有毒气体探测器，检测气体是氧气
351 | 氰化物模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 2 | Tygon 泵管 0.64、Tygon 泵管 1.14，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
352 | 氨氮模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 1 | Tygon 泵管 0.64、Tygon 泵管 0.89、Tygon 泵管 1.02、Tygon 泵管 1.14，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
353 | 挥发酚模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 1 | Pharmed1.52-1根、Pharmed1.14-2根、Pharmed0.64-3根，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
354 | 阴离子表面活性剂模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 1 | Tygon0.64-1根、Tygon1.14-2根、Tygon1.52-1根、Viton1.02-3根，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
355 | 挥发酚模块脱气装置（有机膜） | / | 套 | 1 | 适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
356 | 阴离子表面活性剂脱气装置（阴离子专用） | / | 套 | 1 | 适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
357 | 水系膜（阴离子表面活性剂模块） | 50 mm*0.22 μm，50片/盒 | 盒 | 1 | 适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000，50 mm*0.22 μm，50片/盒
358 | 循环式真空泵硅胶连接管 | / | 套 | 2 | 适用于郑州艾特循环式真空泵SHZ-DIII
359 | 玻璃烧杯 | 12个/套 | 套 | 3 | 适配国技AM-1200全自动游离二氧化硅前处理工作站，12个/套
360 | 玻璃漏斗 | 10个/套 | 套 | 3 | 适配国技AM-1200全自动游离二氧化硅前处理工作站，10个/套
361 | 热解析管帽 | 10套/包 | 包 | 3 | 适配MARKES热脱附仪，1/4in C-DL010，10套/包
362 | 自动热解吸管（ATD管） | 10支/盒 | 盒 | 3 | 适配MARKES热脱附仪，C1-AAXX-5003 4/5英寸，10支/盒
363 | 气体净化过滤器 | / | 个 | 4 | 适用于安捷伦气质联用仪，用于GC/MS或三重气体净化过滤器的载气。有效去除MS载气中的氧气、水分和烃类。
364 | GCMS真空泵油 | 1 加仑 | 瓶 | 6 | 适用于安捷伦DUO 3的真空泵，1 加仑
365 | ICPMS真空泵油 | 1 L | 瓶 | 4 | 适用于安捷伦MS40-S的真空泵，1 L
366 | 气质专用不分流衬管（超高惰性衬管） | / | 个 | 10 | 适用于安捷伦气质联用仪
367 | 气质专用分流衬管（超高惰性衬管） | / | 个 | 10 | 适用于安捷伦气质联用仪，进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛
368 | SPME 专用衬管 | / | 个 | 5 | 适用于安捷伦8890气相色谱仪
369 | 气相自动进样器进样针 | 10 μL | 支 | 5 | 适用于安捷伦7890B气相色谱仪，10 μL
370 | 进样口隔垫 | 11 mm，50个/包 | 包 | 1 | 适用于安捷伦7890B气相色谱仪，11 mm，50个/包
371 | 10mL洗针瓶+配套瓶盖+隔垫 | 10个/套 | 套 | 2 | 适用于安捷伦气质联用仪三合一进样器，10个/套
372 | 10mL洗针瓶瓶盖+隔垫 | 10个/包 | 包 | 4 | 适用于安捷伦气相色谱仪三合一进样器，10个/包
373 | 顶空瓶（20mL，螺纹口） | 100个/盒 | 盒 | 8 | 适用于安捷伦气相色谱仪，100个/盒
374 | 顶空瓶盖+垫（20mL，螺纹口） | 100个/包 | 包 | 15 | 适用于安捷伦气相色谱仪，100个/包
375 | 淋洗液组织器瓶（塑料，2 L） | 塑料，2 L | 个 | 2 | 适用于赛默飞离子色谱仪，塑料，2 L
376 | 淋洗液组织器瓶（塑料，4 L） | 塑料，4 L | 个 | 2 | 适用于赛默飞离子色谱仪，塑料，4 L
377 | AS19离子色谱色谱柱 | 4×250 mm | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子色谱仪，4×250 mm
378 | AG19离子色谱保护柱 | 4×50 mm | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子色谱仪，4×50 mm
379 | AS23离子色谱色谱柱 | 4×250 mm | 个 | 2 | 适用于赛默飞离子色谱仪，4×250 mm
380 | AG23离子色谱保护柱 | 4×50 mm | 个 | 2 | 适用于赛默飞离子色谱仪，4×50 mm
381 | 离子色谱抑制器 | 200 μeq/min，4mm | 个 | 3 | 200 μeq/min，4mm适用赛默飞ICS-900、ICS-6000、AQ1100离子色谱仪
382 | 氢氧化钾淋洗液发生罐 | / | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子ICS6000色谱仪
383 | 氢氧化钾淋洗液发生罐 | / | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子AQ1100色谱仪
384 | CR-TC 持续再生捕获柱 | / | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子AQ1100色谱仪
385 | 5毫升样品套装管+带滤芯盖 | 250个/套 | 套 | 10 | 适用赛默飞AQ1100离子色谱仪，250个/套
386 | 10毫升样品管+盖+垫 | 100个/套 | 套 | 10 | 适用赛默飞ICS-6000离子色谱仪，100个/套
387 | 原子吸收仪样品杯 | 1000个/包 | 包 | 2 | 适配赛默飞ICE3500原子吸收仪，1000个/包
388 | 原子吸收仪试剂杯 | 12个/包 | 包 | 5 | 适配赛默飞ICE3500原子吸收仪，12个/包
389 | 强阳离子交换HPLC色谱柱 | 4.6×250 mm，5 μm | 个 | 1 | 4.6×250 mm，5 μm，用于5750.9-2023高效液相柱后衍生法测定草甘膦
390 | HILIC液相色谱柱 | 2.1 x 100 mm；3 µm左右 | 个 | 1 | 2.1 x 100 mm；3 µm左右，适用于测定食品中甲基咪唑
391 | PAH C18液相色谱柱 | 4.6×250 mm，5 μm | 个 | 1 | 4.6×250 mm，5 μm，适用于测定生活饮用水中多环芳烃
392 | fluoro-phenyl液相色谱柱 | 2.1 x 100 mm，1.7 µm | 个 | 1 | 2.1 x 100 mm，1.7 µm，适用于测定氯酸盐等消毒副产物
393 | Polar C18液相色谱柱 | 2.1 x 100 mm，1.6 µm | 个 | 1 | 2.1 x 100 mm，1.6 µm，适用于测定食品中农残
394 | C18液相色谱柱 | 4.6×250 mm，5 μm | 个 | 1 | 4.6×250 mm，5 μm，能承受1-12的pH范围
395 | 50mL螺口尖底离心管 | 500个/20袋/箱 | 箱 | 20 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，10000 r/min离心10 min不破裂，500个/20袋/箱，必须有50毫升的刻度线
396 | 42号定量无灰滤纸 | 125 mm 圆形，100片/盒 | 盒 | 10 | 125 mm 圆形，100片/盒
397 | 防毒面具套装 | 七件套/套装 | 套 | 20 | 含半面罩、滤毒盒、滤棉、滤棉盖等，防护有机蒸气、二氧化硫、氯化氢、氯气、二氧化氯、氟化氢、氨气、甲胺、甲醛等，七件套/套装
398 | 10微升移液器吸头（盒装） | 0.1-10微升，96支/盒 | 盒 | 10 | 0.1-10微升，适用艾本德移液器，96支/盒
399 | 10微升移液器吸头（袋装） | 0.1-10微升，500个/包 | 包 | 5 | 0.1-10微升，适用艾本德移液器，500个/包
400 | 200微升移液器吸头（盒装） | 2-200微升，96支/盒 | 盒 | 10 | 2-200微升，适用艾本德移液器，96支/盒
401 | 200微升移液器吸头（袋装） | 2-200微升，500个/包 | 包 | 5 | 2-200微升，适用艾本德移液器，500个/包
402 | 1250微升加长型移液器吸头（盒装） | 50-1250微升加长型，96支/盒 | 盒 | 20 | 50-1250微升加长型，适用艾本德移液器，96支/盒
403 | 1250微升加长型移液器吸头（袋装） | 50-1250微升加长型，500个/包 | 包 | 10 | 50-1250微升加长型，适用艾本德移液器，500个/包
404 | 5毫升加长型移液器吸头 | 0.2-5毫升加长型，100个/包 | 包 | 10 | 0.2-5毫升加长型，适用艾本德移液器，100个/包
405 | 10毫升移液器吸头 | 0.5-10毫升，100个/包 | 包 | 10 | 0.5-10毫升，适用艾本德移液器，100个/包