## 明细表1
2026年艾滋岗试剂采购计划
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注
1 | 梅毒螺旋体抗体 （抗TP）血清（液体）标准物质 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清 （液体）标准物质 50支/盒 盒 935 935.000 1、预期用途：本标准物质适用于实验室进行抗TP室内质量控制及实验室能力验证等。2、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年。3、规格要求：每支0.5mL，液体。4、浓度要求：包括抗TP，详细信息如下：可提供标准物质浓度3、6、12、21、200、400 NCU/mL5、即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷。 | 浓度3NCU/mL
2 | 人类免疫缺陷病毒I 抗体（抗HIV-I）血清（液体）标准物质 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 1、储存条件及有效期：-15℃以下可稳定保存不低于2年。 2、规格要求：每支1.0mL，液体3、可提供浓度：可提供标准物质浓度0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/mL4、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷。 | 浓度0.2NCU/mL
3 | 人类免疫缺陷病毒 I抗体（抗HIV-I）血清（液体）标准物质 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 1、储存条件及有效期：-15℃以下可稳定保存不低于2年。 2、规格要求：每支1.0mL，液体3、可提供浓度：可提供标准物质浓度0.2、0.5、1、2、4、8 NCU/mL4、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷。 | 浓度1NCU/mL
4 | 丙型肝炎病毒抗体 血清（液体）标准物质（HCV） | 50支/盒 | 盒 | 1 | 1、规格要求：每支0.5mL，液体2、储存条件及有效期： -15℃以下可稳定保存不低于2年。 3、可提供浓度：可提供标准物质浓度0.2、0.5、1、2、4 IU/mL4、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷938 | 浓度要求0.5NCU/mL
5 | 乙型肝炎病毒表面 抗原血清（液体）标准物质 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 、规格要求：每支0.5mL，液体2、储存条件及有效期： -15℃以下可稳定保存不低于2年。 3、可提供浓度：可提供标准物质浓度0.2、0.5、1、2、4 IU/mL4、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷 | 浓度要求0.5IU/mL
6 | 人类免疫缺陷病毒 I抗体（抗HIV-I）血清（液体）标准物质 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 1、储存条件及有效期：-15℃以下可稳定保存不低于2年。 2、规格要求：每支1.0mL，液体3、可提供浓度：可提供标准物质浓度8 NCU/mL4、即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷。 | 浓度要求8NCU/ml (金标发)
7 | 人类免疫缺陷病毒 I抗体（抗HIV-I+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹） | 36次/盒 | 盒 | 2 | 1.预期用途：用于HIV初筛检验如酶联免疫吸附法 (ELISA) 呈阳性结果样本的确认检验。2.检测原理：采用免疫印迹法（WB）或重组免疫印迹法（RIBA）原理进行HIV(1+2)抗体检测，可配套用户现有蛋白印迹仪器使用或采用水浴摇床操作。3.适用样本类型：血清和血浆，血清56℃热灭活不影响检测结果（以药监局盖章的说明书为准）。4.样本加样量：≥20ul。5.可鉴别HIV抗体条带：gp160、gp120、p66、p55、p51、p39、gp41、p31、p24、p17和HIV-2特异性抗体11种条带。6.支持HIV-2感染鉴别：膜条可显示HIV-2检测条带。7.试剂盒质控血清含强阳性、弱阳性和阴性质控血清，强阳性质控需可检出HIV-2特异性抗体条带；每张膜条上设置样本质控带监测操作8.特异性证据：提供研究证据证明HIV-1和HIV-2条带检测的特异性，提供与正常献血员，感染HTLV-1病毒、巨细胞病毒、EB病毒、麻疹\风疹\腮腺炎病毒、单纯疱疹\带状疱疹病毒、腺病毒和登革热病毒感染病人样本交叉反应研究证据（以药监局盖章的说明书为准）。9.配备检测所需试剂反应板（槽）。10.试剂实验方法：有快速法和过夜法两种，提供有效支撑材料。11.实验条件：全程可在室温环境（25±3℃）操作。12.检测结果易于长久保存，检测条带显色不会因胶水或胶带以及塑封改变。13.试剂储存条件：2-8℃保存，有效期24个月（到货时至少有15个月及以上效期）
8 | 人类免疫缺陷病毒 抗体诊断试剂盒（HIV1/2）检测试剂（胶体金法） | 卡型：50人份/盒 | 盒 | 2 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； 2.功能要求：定性检测人血清、血浆或全血中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体 (以说明书内容为准)； 3.检测原理：双抗原夹心法。 4.产品规格：1人份/盒，10 人份/盒，50 人/盒；（见产说明书） 5.储存条件及有效期：2-30℃干燥处保存，有效期不少于（可包含）18个月（见产品说明书）； 6.判定时间：30min内可以进行结果判定（见产品说明书）； 7.性能考评：2019参加HIV试剂临床质量评估，《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》中灵敏度≥100%，特异性≥99.3%，功效率 ≥99.5%。 8.产品获得WHO PQ认证（见PQ认证证书）
9 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（HIV1/2）检测试剂（胶体金法） | 卡型：50人 份/盒 | 盒 | 2
10 | 梅毒螺旋体抗体诊 断试剂盒（胶体金法） | 10人/盒 | 盒 | 20 | 1、产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； 2、功能要求：定性检测人血清、血浆或全血中的梅毒螺旋体抗体； 3、检测原理：双抗原夹心法原理，胶体金免疫层析法； 4、试剂规格：10人份/盒；50人份/盒； 5、储存条件及有效期：2-30℃干燥保存，有效期不少于18个月； 6、加样量： 血清或血浆样本：加样量不低于80μL，灵敏度提高，减少试验误差；全血样本：加样量不低于40μL，灵敏度提高，减少试验误差； 7、检测时间：判读时间不少于30分钟； 8、低检出限：最低检出限参考品 L1~L4，L1~L3 至少检出 L1、L2，L4 检测为阴性。
11 | 丙型肝炎病毒抗体 诊断试剂盒（胶体金法） | 10人/盒 | 盒 | 20 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； ※2.功能要求：定性检测人血清、血浆或静脉全血中的丙型肝炎病毒抗体； ▲3.检测原理：双抗原夹心法原理，胶体金免疫层析法； 4.储存条件及有效期：2-30℃干燥处保存，有效期不少于18个月； 5.加样量：加样量不少于50μL，灵敏度提高，减少试验误差； ▲6.检测时间：判读时间不少于15分钟； 7.抗干扰性强：可检测黄疸、高脂、溶血样本，其中胆红素、甘油三酯和血红蛋白含量分别低于1.7mmol/L、170mmol/L、400mg/L可对实验结果无影响； ▲8.产品性能：检测来自三家医院的的临床样本，灵敏度不低于98.5%，特异度不低于99.5%，准确率不低于99%；常用的临床交叉样本对本试剂性能均没有影响，特异性良好；
12 | 人类免疫缺陷病毒抗 体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 号96人/盒 |  | 8 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； 2.功能要求：定性检测人血清或血浆中的HIV-1型/HIV-2型抗体(以说明书内容为准)； 3.检测原理：双抗原夹心法。 4.包装规格：包括48人份、96人份和480人份（见产品说明书）； 5.储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期不少于（可包含）12 个月（见产品说明书） 6.临床评估结果：中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心公布的2019年《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》 中，灵敏度100%，特异性100%。（见2019年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告） 7.试剂盒内设置有HIVⅠ型和Ⅱ型抗体阳性对照，能够监测HIVⅠ型和HIV Ⅱ型抗体的检测
13 | 人类免疫缺陷病毒抗 体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 号96人/盒 |  | 8 |  | 最新日期
14 | 梅毒甲苯胺红不加热 血清试验诊断试剂 | 120T/盒 |  | 3 |  | 最新日期
15 | 梅毒螺旋体抗体诊断 试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 8 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； 2.产品通途：定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体(以说明书内容为准)； 3.检测原理：双抗原夹心酶联免疫法 4.产品规格：，96人份/盒(以说明书内容为准)； 5.储存条件及有效期：2-8℃避光保存时，有效期不少于12 个月(以说明书内容为准)； 6.临床评估：根据2019 年中国 CDC 性病控制中心组织的《2019 年梅毒诊断试剂临床评估结果》中，基于ELISA方法的阳性样本灵敏度不低于99.5%；特异性不低于99.4%；CV值不得高于6%（三个参数目前只有万泰和吉比爱符合）。 7.产品获得CE认证。
16 | 丙型肝炎病毒抗体诊 断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 8 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； 2.功能要求：定性检测人血清或血浆中的HCV抗体； 3.检测原理：间接法。 4.储存条件及有效期：2-8℃避光保存时，有效期不少于12个月（见产品说明书）； 5.包装规格：96人份/盒； 6. 产品性能：国际输血安全协会（ICBS）的评估结果中，200份标本的阳性血清盘灵敏度和阴性血清盘特异性均为100%，通过BBI低滴度和混合滴度两种血清盘的考核，试剂检测结果与参考结果完全符合
17 | 乙型肝炎病毒表面 抗原诊断试剂盒（酶联） | 96人份/盒 | 盒 | 8 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准； 2.产品通途：定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）； 3.检测原理：双抗体夹心法； 4.产品规格96人份/盒 5.储存条件及有效期：2-8℃避光保存时，有效期不低于12个月； 6.产品性能：用国家参考品检定时符合国家标准；精密度CV不高于15%； 7. 产品实力：产品获得欧盟CE认证；
18 | 3373转运箱 （B类，加温显） | 可插40支试管 | 个 | 5 | 转运生物安全病毒运输箱送检专用箱B类