## Sheet1
血清岗登革热、麻疹，风疹，乙脑等试剂采购需求表
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数/规格 | 备注
1 | 登革热IgG抗体酶联免疫检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 6 | 酶联免疫捕获法 （高灵敏度、高特异性） | 2026年上下半年各发3盒
2 | 登革热IgM抗体酶联免疫检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 2 | 酶联免疫捕获法 （高灵敏度、高特异性） | 2026年上下半年各发1盒
3 | 乙型脑炎病毒IgM抗体酶联免疫检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 2 | 酶联免疫捕获法 （血清学灵敏度100%、血清学特异性100%） | 2026年上下半年各发1盒
4 | 麻疹病毒LgM抗体检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 3 | 1、 (酶联免疫法) 2、敏感性：≧98.9%，特异性：≧99%； 3、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL；4、临界值（cut off值）为一个区间范围，10-15U/mL； | 2026年上半年发2盒，下半年发1盒
5 | 麻疹病毒LgM抗体检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 1 | 1. (酶联免疫法) 该产品需获得医疗器械注册证2.灵敏度、特异性：通过1079例临床研究，灵敏度为≧98.3%，特异度为≧98.9%。 精密性：批内变异系数CV%不高于15% (n=10)。交叉反应：未发现本品与类风湿因子及以下病原体的IgM抗体阳性血清发生交叉反应:麻疹病毒、单纯疱疹I型病毒、单纯疱疹II型病毒。 干扰试验：与样品接触的抗凝剂(EDTA、柠檬酸钠、肝素钠、草酸钠、双草酸盐)对本品检测结果无显著干扰。纤维蛋白原对本品检测结果无显著干扰，因此本品可检测人血清或血浆样品。
6 | 麻疹病毒LgG抗体检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 1 | 1、敏感性：≥99%，特异性：≥95%； 2、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为mIU/mL； 3、临界值（cut off值）为一个区间范围；150-200mIU/mL； 4、酶标抗体是碱性磷酸酶；
7 | 风疹病毒LgM抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 3 | 1、 (酶联免疫法) 该产品需获得医疗器械注册证2、敏感性：≧98.04% 特异性：≧97.96%；3、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL；4、临界值（cut off值）为一个区间范围，2.5-3.5U/mL | 2026年上半年发2盒，下半年发1盒
8 | 风疹病毒LgM抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1 | 1. (酶联免疫法) 该产品需获得医疗器械注册证2. 灵敏度、特异性：通过1178例临床研究，灵敏度为≧97.6%，特异度为≧89.0%。 精密性：批内变异系数CV%不高于15% (n=10)。交叉反应：未发现本品与类风湿因子及以下病原体的IgM抗体阳性血清发生交叉反应:风疹病毒、单纯疱疹I型病毒、单纯疱疹II型病毒。 干扰试验：与样品接触的抗凝剂(EDTA、柠檬酸钠、肝素钠、草酸钠、双草酸盐)对本品检测结果无显著干扰。纤维蛋白原对本品检测结果无显著干扰，因此本品可检测人血清或血浆样品。
9 | 风疹病毒LgG抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1 | 1、敏感性：≥99% ；特异性：≥98%； 2、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为IU/mL； 3、临界值（cut off值）为一个区间范围，10-20 IU/mL； 4、酶标抗体是碱性磷酸酶；
10 | 百日咳IgG抗体检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 2 | 酶联免疫间接法 （高灵敏度、高特异性）
11 | PC冻存管盒 | 1.8/2ml/25格 | 个 | 100 | PC塑料低温冻存管盒