## Sheet4
儋州市疾病预防控制中心
新发突发传染病试剂报价表
序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 | 技术参数
1 | 流行性出血热I型（汉滩病毒）、II型（汉城病毒）双重核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测流行性出血热I型（汉滩病毒）、II型（汉城病毒）。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
2 | 人感染高致病性禽流感病毒H5、H7、H9亚型核酸三通道预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测禽流感病毒H5、H7、H9亚型。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
3 | 禽流感病毒通用核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测禽流感病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
4 | 柯萨奇病毒A24型/肠道病毒70型双通道核酸预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测柯萨奇病毒A24型/肠道病毒70型。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
5 | 流行性乙型脑炎病毒预分装检测试剂盒（荧光PCR法）-不含提取试剂 | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：ABI7500系统、宏石SLAN96P实时荧光定量PCR系统、雅睿MA6000实时定量PCR系统、ThermofisherQuantStudioTM5实时荧光定量PCR系统、罗氏LightCycler®480仪器。(提供说明书证明) 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测人血浆、血清中的日本乙型脑炎病毒核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。(提供说明书证明) 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。(提供说明书证明和试剂盒组分照片) 5.质量控制:设计外源性内标监控核酸提取和PCR扩增检测过程，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
6 | 溶组织内阿米巴核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、SLAN-96S全自动医用PCR分析系统和ABI7500、Quant StudioTM5、MA-1640Q实时荧光定量PCR仪。(提供说明书证明) 2.适用范围：本试剂盒用于定性检人粪便中溶组织内阿米巴虫核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。(提供说明书证明) 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份内标、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。 5.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
7 | 副伤寒沙门氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25T/盒 | 盒 |  | 2 |  | 覆盖甲型副伤寒沙门菌、乙型副伤寒沙门菌、丙型副伤寒沙门菌 | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、SLAN-96S全自动医用PCR分析系统和ABI7500、Quant StudioTM5、MA-1640Q实时荧光定量PCR仪。 2.适用范围：本试剂盒用于定性检疑似患者粪便中的副伤寒沙门氏菌的核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份内标、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。 6.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
8 | 白喉杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测白喉杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
9 | 黄热病毒、寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒和疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  | 黄热病毒、寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒和疟原虫 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测黄热病毒、寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫病毒。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
10 | 五种致泻性大肠杆菌预分装核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 10 |  |  | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96。 2.检测技术:PCR-荧光探针技术 3.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份阳性对照和1份阴性对照，无单独的酶试剂管。 4.生产工艺：采用全混体系，无需配置扩增反应体系，原管反应液直接分液，加入5ul核酸即可扩增。 5.反应体系≤25uL。 6.规格:50反应/盒。 7.反复冻融次数不低于8次。
11 | A组乙型溶血性链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测A组乙型溶血性链球菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
12 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测布鲁氏菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。 8、有效期：不少于12个月。
13 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.试剂盒要求适配如下荧光定量PCR仪机型：宏石SLAN-96P/SLAN-96S全自动医用PCR分析系统、雅睿MA-6000实时定量PCR系统、ABI7500实时荧光定量PCR系统、LifeTechnologiesQuantStudioTM5荧光PCR仪、Bio-RadCFX96等荧光定量PCR仪。 2.适用范围：本试剂盒用于定性检测样本中钩端螺旋体的核酸。 3.检测技术:PCR-荧光探针法。 4.试剂组成:每盒试剂仅包含1份PCR反应液、1份内标、1份酶混合液、1份阳性对照和1份阴性对照。 5.质量控制:设计内标监控PCR扩增，试剂盒含阴、阳性对照，能有效避免假阴性和假阳性结果。
14 | 普氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测普氏立克次体。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。
15 | 九种食源性致病菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（A：小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌B：沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌、金黄色葡萄球菌） | 48T/盒 | 盒 |  | 3 |  | A：小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌B：沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌、金黄色葡萄球菌 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测小肠结肠炎耶尔森菌、结肠弯曲菌、大肠埃希氏菌O157、副溶血性弧菌B：沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌、金黄色葡萄球菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。
16 | 肉毒杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测肉毒杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。
17 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测唐菖蒲伯克霍尔德菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，需提供第三方合法机构出具的证明材料，有效期不低于12个月。 5、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 6、试剂盒规格：24/48人份/盒。
18 | 鼠传类11种病原体核酸检测试剂盒(汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体) | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  | 汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测汉坦病毒，新型布尼亚病毒，致病性钩端螺旋体,恙虫病东方体，莫氏立克次体，巴尔通体，土拉弗朗西斯菌，嗜吞噬细胞无形体，Q热立克次体，弓形虫，伯氏疏螺旋体。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。
19 | 类鼻疽伯克霍尔德菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测类鼻疽伯克霍尔德菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。
20 | 副百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，检测副百日咳杆菌。 2、试剂盒适用于鼻咽拭子、血液、组织等样本的检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 5、全部反应试剂液体全分装，同时满足大单管/八连管/96孔板包装，加入核酸模板，震荡离心后可以直接上机，有效期不低于12个月。 6、反应体系为25µL，反应程序时间不超过80分钟。 7、试剂盒规格：48人份/盒。
21 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的结核分枝杆菌核酸。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 6.反应体系：不超过25μL。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂规格：每盒的检测量至少为50T 9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 10.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 。
22 | 埃立克体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的埃立克体核酸。 3.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 4.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 5.反应体系：不超过25μL。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 8.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 9.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
23 | 白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：种属基因和毒力基因） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的白喉棒状杆菌种属和tox毒力基因的定性检测。 3.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 4.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 6.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 7.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
24 | 肉毒梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的肉毒梭菌核酸。 3.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。 4.反应体系：不超过25μL。 5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 6.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 7.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
25 | 流感病毒（甲、乙型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 3 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
26 | 鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
27 | 新型冠状病毒（2019）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
28 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
29 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
30 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
31 | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
32 | 炭疽杆菌（pagA基因、cap基因、rpoB基因）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
33 | 破伤风杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
34 | 血吸虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
35 | 麻风杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
36 | 埃博拉病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
37 | 天花核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
38 | 脊髓灰质炎（检疫） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
39 | 传染性非典型肺炎核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
40 | 拉沙热核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
41 | 中东呼吸综合征核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
42 | 人感染新亚型流感核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
43 | 细菌性和阿米巴性痢疾核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
44 | 流行性脑脊髓膜炎核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
45 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
46 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
47 | 尼帕病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
48 | 腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
49 | 克里米亚-刚果出血热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
50 | 流感病毒甲型流感病毒（H1N12009、H3型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
51 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 10 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
52 | A组轮状病毒基因G12基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
53 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型预分装核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
54 | 柯萨奇病毒A4型、A6型和A10型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
55 | 埃可病毒11型和30型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
56 | 轮状病毒A组、B组、C组和H组预分装核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
57 | 札如病毒、星状病毒和肠道腺病毒预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
58 | 诺如病毒GI/GII型和轮状病毒A组预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
59 | 肾综合症出血热病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 100人份/盒 |  |  | 1
60 | 裂谷热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
61 | 奥罗普切热病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
62 | 新疆出血热（克里米亚刚果热）病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
63 | 西部马脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
64 | 委内瑞拉马脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
65 | 猴痘病毒Ia/Ib/II型核酸分型检测试剂盒检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
66 | 大别班达病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
67 | 嗜肺军团菌核酸检测荧光定量PCR试剂 | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
68 | 沙门氏菌、志贺氏菌双重核酸检测预分装 试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
69 | 伤寒沙门菌和甲型副伤寒沙门菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
70 | 单增李斯特菌毒力基因预分装核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
71 | 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
72 | 致病菌腹泻症候群核酸预分装多重实时荧光PCR检测试剂盒17种病原（霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌（ETEC）、致泻性大肠杆菌（EIEC）、致泻性大肠杆菌（EAEC）、致泻性大肠杆菌（EPEC）、致泻性大肠杆菌（EHEC）、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌） | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌（ETEC）、致泻性大肠杆菌（EIEC）、致泻性大肠杆菌（EAEC）、致泻性大肠杆菌（EPEC）、致泻性大肠杆菌（EHEC）、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌等病原的定性检测。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
73 | 致病菌腹泻症候群核酸预分装多重实时荧光PCR检测试剂盒8种病原(轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒、溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫) | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒、溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫等病原的定性检测。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
74 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸预分装多重实时荧光PCR检测试剂盒11种病原（脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌） | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌等病原的定性检测。 2检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。）反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
75 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸预分装多重实时荧光PCR检测试剂盒11种病原（肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、西尼罗病毒、森林脑炎病毒、发热伴血小板减少综合征病毒、人疱疹病毒6型） | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、西尼罗病毒、森林脑炎病毒、发热伴血小板减少综合征病毒、人疱疹病毒6型等病原的定性检测。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
76 | 致病菌发热伴出血症候群核酸预分装多重实时荧光PCR检测试剂盒3种病原（钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌） | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌等病原的定性检测。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
77 | 致病菌发热伴出血症候群核酸预分装多重实时荧光PCR检测试剂盒19种病原（发热伴出血减少综合征病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地病毒、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、拉沙热病毒、马秋波病毒、鸠宁病毒、引起肺综合征的汉坦病毒、黄热病毒、裂谷热病毒、瓜纳瑞托病毒、萨比亚病毒罕见病原体） | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于发热伴出血减少综合征病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地病毒、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、拉沙热病毒、马秋波病毒、鸠宁病毒、引起肺综合征的汉坦病毒、黄热病毒、裂谷热病毒、瓜纳瑞托病毒、萨比亚病毒罕见病原体等病原的定性检测。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 7min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
78 | 发热伴出疹13种病原体预分装核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人疱疹病毒6型、登革病毒、基孔肯雅病毒、猴痘病毒、寨卡病毒、莫氏立克次体、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体） | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人疱疹病毒6型、登革病毒、基孔肯雅病毒、猴痘病毒、寨卡病毒、莫氏立克次体、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体等病原的定性检测。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
79 | 发热伴出疹3种病原体预分装核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌） | 25T/盒 | 盒 |  | 15 |  |  | 1.适用范围：试剂为开放型平台适用于各种多通道全自动荧光PCR检测仪。用于伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌等病原的定性检测。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.提供全预混预分装试剂，只需加样即可上机检测。 4.荧光PCR反应程序：50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。反应体系：不超过25μL。反应理论时间≤30分钟，反应时长≤65min。 5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
80 | 流感嗜血杆菌预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
81 | 肺炎支原体、肺炎衣原体和肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
82 | 曲霉菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
83 | 曲霉菌分型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
84 | 脑膜炎奈瑟菌（A、B、C）血清群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
85 | 脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
86 | 5种细菌性脑炎预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
87 | 鼠疫杆菌pla基因、caf1基因、ypo2088染色体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
88 | 炭疽杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1
89 | 恙虫病东方体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
90 | 埃立克体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
91 | 嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
92 | 大肠杆菌O157测定试剂盒 （胶体金法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1
93 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌鉴定及毒力基因分型 多重核酸检测试剂盒（荧光PCR) | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
94 | 结肠弯曲菌和海鸥弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
95 | 克罗诺杆菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
96 | 蜡样芽胞杆菌毒力基因三重核酸检测试剂盒 （荧光PCR) | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
97 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
98 | 蜡样芽孢杆菌毒素腹泻型和呕吐型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
99 | 创伤弧菌分型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
100 | 肉毒杆菌毒素A/B/E/F核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
101 | 痢疾志贺氏菌、福氏志贺氏菌、鲍氏志贺氏菌、宋内氏志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
102 | 人钩端螺旋体IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  | 1
103 | 白喉抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  | 1
104 | 嗜水气单胞菌和类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
105 | 痢疾杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为50T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
106 | 斑点热立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
107 | 蜱传8 种病原体预混核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）（大别班达病毒S/M/L 基因、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体、森林脑炎病毒、斑点热群立克次体、新疆出血热病毒、查菲埃立克体、嗜吞噬细胞无形体） | 25T/盒 | 盒 |  | 2 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
108 | 发热伴血小板减少综合 征病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  | 1
109 | 发热伴血小板减少综合 征病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  | 1
110 | 森林脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  | 1
111 | 森林脑炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  | 1
112 | 伯氏疏螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 |  | 1 |  |  | 1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX和CY5检测通道，如ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等。 2.反应体系：不超过25μL。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.试剂规格：每盒的检测量至少为25T。 5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。