## 明细表1
报价表
物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 | 单价 | 总价
硝酸 | EMSURE，2.5 L | 瓶 | 4 | EMSURE，2.5 L
30%过氧化氢 | GR，500 mL | 瓶 | 2 | GR，500 mL
LC-AFS 浓缩A1相 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | 500 mL/瓶,适用于形态砷的检测
LC-AFS 浓缩A2相 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | 500 mL/瓶,适用于形态砷的检测
LC-AFS 浓缩B相 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | 500 mL/瓶,适用于形态砷的检测
锡单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 瓶 | 2 | 硝酸介质
钛单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 瓶 | 2 | 硝酸介质
锆单元素溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 瓶 | 2 | 硝酸介质
3种元素混标溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 瓶 | 2 | 硼、钼、铍；硝酸介质
5种元素混标溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 瓶 | 2 | 钾、钠、钙、镁、铁；硝酸介质
17种元素混标溶液标准物质 | 1000 μg/mL，50 mL | 瓶 | 2 | 铅、镉、砷、铬、镍、铝、锰、铜、钡、钒、硒、锂、锌、锶、钴、铷、铊；硝酸介质
砷酸根溶液标准物质 | 以砷(As)计：17.5 μg/g | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
亚砷酸根溶液标准物质 | 以砷(As)计：75.7 μg/g | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
一甲基砷溶液标准物质 | 以砷(As)计：25.1 μg/g | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
二甲基砷溶液标准物质 | 以砷(As)计：52.9 μg/g | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
甲基汞溶液标准物质 | 73.2 μg/g | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
乙基汞溶液标准物质 | 73.2 μg/g | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
甲醇中米酵菌酸溶液标准物质 | 100 μg/mL，1 mL | 瓶 | 2 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
面条中米酵菌酸质控样品 | 50 g，47 μg/kg | 瓶 | 1 | 质控样品
MAX固相萃取柱 | 60 mg/3 mL，50支/盒 | 盒 | 4 | 适用于GB 5009.189-2023 食品中米酵菌酸的测定
固相萃取柱转接头 | / | 个 | 100 | 适配于得泰固相萃取装置QSE-24
LCMS真空泵油 | 6040-1444 | 瓶 | 5 | 适用于安捷伦MS40+的真空泵
ICP-MS用6种内标元素（钪、锗、铑、铟、铼、铋）混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
铀元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
乙腈中16种多环芳烃混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
甲醇中1-萘酚溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中2-萘酚溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
标准物质/甲醇中水合三氯乙醛(以三氯乙醛计) | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
标准品/二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺-D6同位素 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中1,2-二溴乙烷 分析校准用标准样品 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中3种五氯丙烷溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中丙烯腈溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
乙腈中丙烯醛溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中二甲基二硫醚、二甲基三硫醚混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中4-甲基咪唑溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中4-甲基咪唑-D6同位素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
乙腈中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2同位素混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
标准物质/水中丁基黄原酸钾(以丁基⻩原酸计) | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中全氟辛酸、全氟辛烷磺酸溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中全氟辛烷磺酸-13C4和全氟辛酸-13C4同位素混合溶液标准物质 | 2 μg/mL左右 | 瓶 | 1 | 2 μg/mL左右，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中双酚A溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
甲醇中戊二醛溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
水中三甲胺溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中氨基甲酸乙酯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中氨基甲酸乙酯-D5同位素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
正己烷中α－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
正己烷中β－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
正己烷中γ－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
正己烷中δ－六六六溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
甲醇中己二酸二(2-乙基己基)酯 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
甲醇中邻苯二甲酸二乙酯（DEP）溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
丙酮中氟乐灵溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
乙腈中西草净溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
丙酮中苝-D12溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
丙酮中1,3-二甲基-2-硝基苯(2,6-二甲基硝基苯)溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
乙酸乙酯中磷酸三苯酯溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 质控样品 | 套 | 1 | 质控样品
鱼肉粉中恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星 | 质控样品 | 瓶 | 1 | 质控样品
变色硅胶 | 500 g | 瓶 | 10 | 500 g
柠檬酸二氢钾 | 50 g | 瓶 | 1 | 50 g
二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC) | 25 g | 瓶 | 1 | 25 g
化学试剂/磷酸盐缓冲溶液（pH=7.40） | 500 mL | 瓶 | 1 | 500 mL，pH=7.40，以⾼纯磷酸⼆氢钾，磷酸氢二钠，氯化钠，氯化钾，优级纯盐酸和纯水为原料
ICP-MS 校准标样（质谱调谐液） | 500 mL/瓶，2瓶/套 | 套 | 1 | 500 mL/瓶，2瓶/套，适用于安捷伦8900ICPMS
浊度仪标准系列校准液 | 0-4000 NTU | 套 | 1 | 0-4000 NTU，适用于哈希浊度计2100N
500mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 500 mL | 个 | 20 | 500 mL
1000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 1000 mL | 个 | 20 | 1000 mL
2000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 2000 mL | 个 | 20 | 2000 mL
5000mL橙盖高硼硅透明丝口试剂瓶 | 5000 mL | 个 | 5 | 5000 mL
10mL连盖圆底离心管 | 100个/袋 | 袋 | 10 | 无菌无酶无热源，管体：聚丙烯，100个/袋
1000mL分液漏斗（聚四氟活塞，标准口径24/29） | 1000 mL | 个 | 30 | 1000 mL，聚四氟活塞，标准磨口：口径24/29
1000mL分液漏斗架 | 6孔 | 个 | 4 | 1000 毫升，亚克力材质，6孔
多功能一次性擦拭布 | 12盒/箱，35 cm×30 cm | 箱 | 2 | 12盒/箱，35 cm×30 cm
玻璃表面皿 | 60 mm | 个 | 100 | 60 mm
玻璃透明干燥器（240 mm） | 240 mm | 个 | 6 | 240 mm
玻璃透明干燥器（300 mm） | 300 mm | 个 | 5 | 300 mm
玻璃透明干燥器（350 mm） | 350 mm | 个 | 6 | 350 mm
透明密封袋 | 18*26cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 18*26cm，100个/包，20丝
透明密封袋 | 24*36cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 24*36cm，100个/包，20丝
透明密封袋 | 36*48cm，100个/包，20丝 | 包 | 3 | 36*48cm，100个/包，20丝
中长方形塑料沥水筐 | 长39*宽29*高11 | 个 | 100 | 长39*宽29*高11
耐腐蚀防渗漏危废桶托盘平台 | 渗漏量70L | 个 | 4 | 适合叉车，渗漏量70L，有排液口，能放8个25L废液桶
1000微升尖头气相微量进样器 | 10支/盒 | 盒 | 1 | 1000微升，10支/盒
离子色谱用Ba/Ag/H预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 20 | 2.5mL，50支/盒
离子色谱用C18预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 1 | 2.5mL，50支/盒
离子色谱用Ag/H预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 1 | 2.5mL，50支/盒
离子色谱用Ag/Na预处理柱 | 2.5mL，50支/盒 | 盒 | 1 | 2.5mL，50支/盒
巯基固相萃取柱 | 50 mg/3 mL，30支/盒 | 盒 | 1 | 50 mg/3 mL，30支/盒，用于甲基汞和乙基汞的检测
MCX固相萃取柱（150 mg/6 mL） | 150 mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 1 | 150 mg/6 mL，30支/盒
WAX固相萃取柱 | 150 mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 1 | 150 mg/6 mL，30支/盒
无水硫酸钠固相萃取柱 | 6 g/12 mL；20支/盒 | 盒 | 5 | 6 g/12 mL；20支/盒
黄曲霉毒素总量免疫亲和柱-B1、B2、G1、G2 | 3 mL，300 ng，20支/盒 | 盒 | 1 | 3 mL，柱容量：300 ng，20支/盒
高效除脂净化管（2 mL） | 100支/盒，2mL | 盒 | 1 | 2 mL，50 mg HMR-Lipid，适用于测定食品中阿奇霉素，100支/盒
氰化物模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 1 | Tygon 泵管 0.64、Tygon 泵管 1.14，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
氨氮模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 1 | Tygon 泵管 0.64、Tygon 泵管 0.89、Tygon 泵管 1.02、Tygon 泵管 1.14，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
挥发酚模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 1 | Pharmed1.52-1根、Pharmed1.14-2根、Pharmed0.64-3根，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
阴离子表面活性剂模块用泵管套件 | 套件 | 套 | 1 | Tygon0.64-1根、Tygon1.14-2根、Tygon1.52-1根、Viton1.02-3根，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
挥发酚模块脱气装置（有机膜） | / | 套 | 1 | 适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
阴离子表面活性剂脱气装置（阴离子专用） | / | 套 | 1 | 适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
玻璃烧杯 | 12个/套 | 套 | 3 | 适配国技AM-1200全自动游离二氧化硅前处理工作站，12个/套
玻璃漏斗 | 10个/套 | 套 | 3 | 适配国技AM-1200全自动游离二氧化硅前处理工作站，10个/套
GCMS真空泵油 | 1 加仑 | 瓶 | 6 | 适用于安捷伦DUO 3的真空泵，1 加仑
ICPMS真空泵油 | 1 L | 瓶 | 4 | 适用于安捷伦MS40-S的真空泵，1 L
气质专用不分流衬管（超高惰性） | / | 个 | 3 | 适用于安捷伦气质联用仪
气质专用分流衬管（超高惰性） | / | 个 | 3 | 适用于安捷伦气质联用仪，进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛
气相自动进样器进样针 | 10 μL | 支 | 5 | 适用于安捷伦7890B气相色谱仪，10 μL
进样口隔垫 | 11 mm，50个/包 | 包 | 1 | 适用于安捷伦7890B气相色谱仪，11 mm，50个/包
10mL洗针瓶+配套瓶盖+隔垫 | 10个/套 | 套 | 1 | 适用于安捷伦气质联用仪三合一进样器，10个/套
10mL洗针瓶瓶盖+隔垫 | 10个/包 | 包 | 4 | 适用于安捷伦气相色谱仪三合一进样器，10个/包
顶空瓶（20mL，螺纹口） | 100个/盒 | 盒 | 5 | 适用于安捷伦气相色谱仪，100个/盒
顶空瓶盖+垫（20mL，螺纹口） | 100个/包 | 包 | 7 | 适用于安捷伦气相色谱仪，100个/包
淋洗液组织器瓶（塑料，2 L） | 塑料，2 L | 个 | 2 | 适用于赛默飞离子色谱仪，塑料，2 L
淋洗液组织器瓶（塑料，4 L） | 塑料，4 L | 个 | 2 | 适用于赛默飞离子色谱仪，塑料，4 L
氢氧化钾淋洗液发生罐 | / | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子ICS6000色谱仪
原子吸收仪样品杯 | 1000个/包 | 包 | 2 | 适配于赛默飞ICE3500原子吸收仪，1000个/包
原子吸收仪试剂杯 | 12个/包 | 包 | 5 | 适配于赛默飞ICE3500原子吸收仪，12个/包
HILIC液相色谱柱 | 2.1×100 mm，3 μm左右 | 个 | 1 | 2.1×100 mm，3 μm左右，适用于测定食品中甲基咪唑
PAH C18液相色谱柱 | 4.6×250 mm，5 μm | 个 | 1 | 4.6×250 mm，5 μm，适用于测定生活饮用水中多环芳烃
fluoro-phenyl液相色谱柱 | 2.1×100 mm，1.7 μm | 个 | 1 | 2.1×100 mm，1.7 μm，适用于测定氯酸盐等消毒副产物
Polar C18液相色谱柱 | 2.1×100 mm，1.6 μm | 个 | 1 | 2.1×100 mm，1.6 μm，适用于测定食品中农残
C18液相色谱柱 | 4.6×250 mm，5 μm | 个 | 1 | 4.6×250 mm，5 μm，能承受1-12的pH范围
防毒面具套装 | 七件套/套装 | 套 | 20 | 含半面罩、滤毒盒、滤棉、滤棉盖等，防护有机蒸气、二氧化硫、氯化氢、氯气、二氧化氯、氟化氢、氨气、甲胺、甲醛等，七件套/套装
10微升移液器吸头（盒装） | 0.1-10微升，96支/盒 | 盒 | 10 | 0.1-10微升，适用艾本德移液器，96支/盒
200微升移液器吸头（盒装） | 2-200微升，96支/盒 | 盒 | 10 | 2-200微升，适用艾本德移液器，96支/盒
1250微升加长型移液器吸头（盒装） | 50-1250微升加长型，96支/盒 | 盒 | 20 | 50-1250微升加长型，适用艾本德移液器，96支/盒
微波消解罐(含内管+盖子+弹片) | 55ml，40位 | 个 | 70 | TFM材质，耐温210°C，耐压800psi,自动泄压功能，耐强酸强碱及有机溶剂，金属元素空白值低，底部有防伪标志
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 0.1 mol/L，50 mL | 瓶 | 8 | 0.1 mol/L，50 mL，选择GBW或GBW(E)的标准物质
1，5-二苯基碳酰二肼（二苯氨基脲/二苯基碳酰二肼） | AR，25 g | 瓶 | 1 | AR，25 g
铬天青S | IND，25 g | 瓶 | 2 | IND，25 g
氰化物流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 套 | 6 | 100份/套，适用iFIA7全自动多参数流动注射分析仪
氨氮流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 套 | 4 | 100份/套，iFIA7全自动多参数流动注射分析仪
水中氯根成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
AS23离子色谱色谱柱 | 4×250 mm | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子色谱仪，4×250 mm
AG23离子色谱保护柱 | 4×50 mm | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子色谱仪，4×50 mm
CR-TC 持续再生捕获柱 | / | 个 | 1 | 适用于赛默飞离子ICS6000色谱仪
5毫升样品套装管+带滤芯盖 | 250个/套 | 套 | 10 | 适用于赛默飞AQ1100离子色谱仪，250个/套
10毫升样品管+盖+垫 | 100个/套 | 套 | 10 | 适用于赛默飞ICS-6000离子色谱仪，100个/套
氯胺T，三水(C7H7ClNNaO2S·3H2O) | AR 500g | 瓶 | 3 | AR 500g
水中溶解性总固体质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 4 | 质控样品
水中氨氮成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
水中氰成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 3 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
生活饮用水中氰化物质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 3 | 质控样品
氨氮 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
氰化物流动注射仪试剂包 | 100份/套 | 套 | 5 | 100份/套，适用于宝德流动注射仪BDFIA-8000
水中甲醛溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 5 | 选择GBW或GBW(E)或NIM-RM的标准物质
水中甲醛质控样品 | 质控样品 | 瓶 | 3 | 质控样品
草酸钠滴定溶液标准物质 | 0.5 mol/L，50 mL | 瓶 | 6 | 0.5 mol/L，50 mL，选择GBW或GBW(E)的标准物质
高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 0.5 mol/L，50 mL | 瓶 | 8 | 0.5 mol/L，50 mL，选择GBW或GBW(E)的标准物质
高锰酸盐指数 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
总硬度 水质标样 | 质控样品 | 瓶 | 2 | 质控样品
全自动高锰酸盐指数分析仪样品杯 | / | 个 | 25 | 适用于全自动高锰酸盐指数分析仪 仪器型号：SUPEC 5000A
氯化铵-氢氧化铵溶液 | 500 mL | 瓶 | 2 | 500 mL，pH=10，总硬度检测专用
甲醇中三卤甲烷混合溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 10 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
铁空心阴极灯 | 编码灯 | 个 | 1 | 适用于赛默飞ICE3500原子吸收仪的数字编码灯
锰空心阴极灯 | 编码灯 | 个 | 1 | 适用于赛默飞ICE3500原子吸收仪的数字编码灯
铜空心阴极灯 | 编码灯 | 个 | 1 | 适用于赛默飞ICE3500原子吸收仪的数字编码灯
锌空心阴极灯 | 编码灯 | 个 | 1 | 适用于赛默飞ICE3500原子吸收仪的数字编码灯
水中二氯乙酸溶液标准物质 | 1000 μg/mL，2 mL | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
水中三氯乙酸溶液标准物质 | 1000 μg/mL，2 mL | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
水中二氯乙酸和三氯乙酸混合溶液标准物质 | 100、200 μg/mL，2 mL | 瓶 | 2 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质，二氯乙酸100 μg/mL、三氯乙酸200 μg/mL
AS23碳酸钠/碳酸氢钠浓缩溶液 | 250 mL/瓶 | 瓶 | 10 | 使用赛默飞AS23色谱柱，浓度0.45、0.08 M
0.5M碳酸钠阴离子淋洗液浓缩液 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 2 | 适用于赛默飞离子色谱仪，浓度0.5 M
小长方形塑料沥水筐 | 小号 | 个 | 100 | 约长31.5*宽23.5*高9.5
15mL亚克力透明离心管架-40孔 | 4×10孔，孔径18-19 mm | 个 | 100 | 4×10孔，孔径18-19 mm
15mL亚克力透明离心管架-80孔 | 8×10孔，孔径18-19 mm | 个 | 50 | 8×10孔，孔径18-19 mm
15mL不锈钢试管架-40孔 | 4×10孔，孔径18-19 mm | 个 | 40 | 4×10孔，孔径18-19 mm
15mL不锈钢试管架-100孔 | 10×10孔，孔径18-19 mm | 个 | 40 | 10×10孔，孔径18-19 mm
样品粉碎机 | / | 台 | 3 | 适用于食品类样本的粉碎
铅空心阴极灯 | 编码灯 | 个 | 1 | 适用于赛默飞ICE3500原子吸收仪的数字编码灯
镉空心阴极灯 | 编码灯 | 个 | 1 | 适用于赛默飞ICE3500原子吸收仪的数字编码灯
次氯酸钠滴定溶液标准物质 | 0.05 mol/L，50 mL | 瓶 | 2 | 0.05 mol/L，50 mL，优先选择GBW或GBW(E)或GSB的标准物质
水中挥发酚成分分析标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质
硒单元素溶液标准物质 | 液体 | 瓶 | 1 | 选择GBW或GBW(E)的标准物质