## 明细表1
基孔肯雅热、登革热核酸检测试剂及耗材采购项目需求表
物品 | 计量单位 | 数量-新 | 预算单价 | 预算总价 | 规格型号 | 主要技术参数要求 | 备注
200uL吸嘴 | 盒 | 200 | 22 | 4400 | 96支/盒
10uL吸嘴 | 盒 | 200 | 22 | 4400 | 96支/盒
核酸提取或纯化试剂 | 盒 | 200 | 40 | 8000 | 预封装A型:32反应/盒 | 适配型号为Smart32达安全自 动核酸提取仪
核酸提取或纯化试剂 | 盒 | 160 | 195 | 31200 | 96T/盒 | 适配型号为BG-Abot-96伯 杰自动核酸提取仪
核酸提取或纯化试剂 | 盒 | 100 | 316 | 31600 | 96T/盒 | 适配型号为NPA-96博日自 动核酸提取仪
核酸提取或纯化试剂 | 盒 | 50 | 126 | 6300 | 16人份，4板/盒 64T/盒 | 1、通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭子洗液等； 3、适用仪器：GeneRotex 96全自动核酸提取仪 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。
基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 50 | 800 | 40000 | 50T/盒 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，选择2通道，1个反应孔检测基孔肯雅病毒、人源性内参。 2、适用于血液、血清、组织等样本提取的核酸检测。 3、最低检测限:500copies/mL。 4、反应检测时间≤45分钟 5、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 6、反应体系为25µL 7、试剂盒有效期：不少于12个月。
核酸提取或纯化试剂 | 盒 | 50 | 192 | 9600 | （16人份/板，4板/盒）96T/盒 | 适配型号为Auto-Pure奥盛自动核酸提取
基孔肯雅病毒和登革热病毒双重核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 3 | 1920 | 5760 | 50T/盒 | 1、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂. 2、适用于血液、血清、组织等样本提取的核酸检测。 3、试剂盒组成成分应包括全分装于大单管内的RT-PCR反应液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）等。 4、反应体系为25µL 5、试剂盒有效期：不少于12个月。
基孔肯雅病毒（CHIKV）核酸检测质控品 | 盒 | 3 | 2540 | 7620 | 6支/盒（1ml/支） | 适用于基孔肯雅病 毒检测质控品